浙江大学医学院附属儿童医院滨江扩建工程一期

输液传送带供货及安装工程项目

招 标 文 件

招标编号：2009-026（2015-01）

招标人：浙江大学医学院附属儿童医院

二〇一五年六月

目  录

招标公告	2

一、投标须知前附表	4

二、投标须知	6

（一）总  则	6

（二）招标文件	7

（三）投标文件的编制	8

（四）投标文件的递交	11

（五）开标、评标	12

（六）决标及授予合同	15

三、工程承包合同	16

四、技术规范	39

五、评标办法	44

（一）评标原则	44

（二）评标组织	44

（三）评标程序和内容	44

（四）定标	46

（五）注意事项	46

六、投标文件商务标格式	47

附件一：投标函	47

附件二：法定代表人资格证明书	48

附件三：法定代表人授权书	49

附件四：投标设备数量、价格表	50

附件五：商务偏离表	52

七、投标文件技术资信标格式	53

附件六：资格证明文件	53

附件七：技术偏离表	63

附件八：投标内容对应表	64

# 招标公告

一、项目概况

浙江大学医学院附属儿童医院滨江扩建工程一期经浙江省发展和改革委员会浙发改函［2009］32号核准同意建设，并已列为浙江省重点建设项目。项目建设规模为130500平方米(含地下)、总投资约为7.443亿元人民币，建设地址位于滨江区省属用地，计划于2013年6月建成。项目业主为浙江大学医学院附属儿童医院，资金来源为省财政3亿元，其余自筹。
　　本次招标的投标资格审查采用后审方式。

二、招标范围

浙江大学医学院附属儿童医院滨江扩建工程一期输液传送带供货及安装工程项目，中标人需按招标文件的要求完成该项目的方案设计、 设备供货、运输至现场、卸至场内指定集中地点、安装施工及管理、验收和售后服务等工作。

三、投标人资格条件

（1）投标申请人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人（包括生产厂家和销售代理商）。

（2）业绩要求：投标品牌2011年1月1日（以合同签订日为准）后有类似工程业绩【业绩证明材料为合同】，提供复印件，原件备查。

（3）投标申请人没有因非法手段骗取中标、严重违约和所提供设备出现重大质量问题，被司法部门或行业管理部门查处，其处罚规定尚未具有投标资格的；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态的。

四、现场施工时间要求在30 日历天以内。

五、招标文件的获取：

招标人将于2015年6月8日至2015年6月12日工作日的上午9：00～11：30、下午1：30 ～5：00， 在浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区门诊楼三层基建科办公室（杭州滨江区滨盛路3333号，省疾控中心旁）领取招标文件，逾期不再领取。凡符合资格条件并有投标意向的独立法人，请持单位介绍信原件（加盖公章）和经办人有效证件及复印件（加盖公章），按本公告要求的时间、地点领取招标文件。

六. 投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间及开标时间：2015年6月29日09时30分；

2、开标及投标文件递交地点：浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区行政楼三楼会议室（杭州滨江区滨盛路3333号，省疾控中心旁）；

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在浙江大学医学院附属儿童医院网上发布。

八、联系方式

招标人名称：浙江大学医学院附属儿童医院

地址：杭州滨江区滨盛路3333号，省疾控中心旁

联系人：周先生、施先生

联系电话：0571-86670162

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目 | 浙江大学医学院附属儿童医院滨江扩建工程一期输液传送带供货及安装工程项目 |
| 2 | 实施地点 | 本项目施工现场，位于杭州滨江区江南大道与信诚路交叉口 |
| 3 | 规模 | 项目建设规模为130500平方米，总投资约为7.433亿元人民币 |
| 4 | 质量要求 | 达到国家规范标准。 |
| 5 | 招标范围 | 浙江大学医学院附属儿童医院滨江扩建工程一期输液传送带供货及安装工程，中标人需按招标文件的要求完成该项目的方案设计、设备供货、运输至现场、卸至场内指定集中地点、验收和售后服务等工作。 |
| 6 | 交货周期要求 | 由买方根据工程计划以书面通知卖方，卖方在接通知后 30 天内完成供货与施工。 |
| 7 | 资金来源 | 已落实 |
| 8 | 投标人资格要求 | 详见招标公告资格条件 |
| 9 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 10 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织踏勘现场，由投标人自行踏勘，费用自理。 |
| 12 | 招标答疑 | 投标人对招标文件若有疑问，请在2015年6月26日14时前送至浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区行政楼三楼业主办公室，电话：0571-86670162。 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份。投标人中标后，另提供投标文件副本七份。 |
| 14 | 投标文件递交地点及截止时间 | 递交地点：浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区行政楼三楼会议室（杭州滨江区滨盛路3333号，省疾控中心旁） 时 间：2015年6月29日09时30分 |
| 15 | 开标 | 开标时间：同投标文件截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 16 | 评标标准及方法 | 经评审最低投标价法。 |
| 17 | 最高限价 | 本次招标投标最高限价为人民币30万元整，超过最高限价的投标文件将视为无效标。 |
| 18 | 履约担保 | 中标人提供的履约保证金额为中标价的10％。（用转账支票、电汇、汇票或银行保函的形式递交，保函格式见附件） 履约保证有效期：所有材料验收合格并提交完整的竣工资料并交付业主使用后30天内一直有效。 退还时间：所有材料验收合格并提交完整的竣工资料并交付业主使用后14天内扣除罚款后退还。 |
| 19 | 特别提示 | ★1、投标人的法定代表人或其委托代理人必须参加开标会议，并随带本人身份证原件和法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书以证明其身份。 2、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违规违法等内容时，请在投标截止之前十天向招标人反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 3、根据《关于在省重点建设工程招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知(浙招办[2009]23号)》的文件，本次招标要求投标人自2010年1月1日以来至投标截止日前无行贿犯罪记录（以法院的判决日期为准），并在投标文件中做出承诺。请投标人仔细阅读该文件并予以重视。 4、写明“原件备查”项目，投标人应准备好备查的原件。评标委员会根据评标的顺序，可能将要求投标人提供相应的原件，如届时未能及时提供，则视为未提供原件证明处理。投标人如提供虚假证明材料的，将承担相应的法律责任。 5、本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权属招标人。 |
| 20 | 样品封存 | 拟中标候选人需在中标通知书后发出前7天提交投标产品样品供发包人、监理、设计单位确认封样。 |

# 二、投标须知

## （一）总  则

1、建设项目说明

1.1工程说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项至第5项所述。

1.2本次招标按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目货物招标投标办法》（国家计委等七部委联合令第27号）、《浙江省招标投标条例》、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和《浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政法[2009]22号文）组织和实施。采取公开招标方式，坚持平等投标、公平评标、择优定标的原则，维护招投标双方的合法权益。

1.3有关单位：

（1）代建单位：中国联合工程公司，依据与建设单位签订的《代建合同书》（合同编号10-A-4-0007)负责本项目的组织管理工作。

（2）建设单位：浙江大学医学院附属儿童医院，即本招标项目的使用人；

（3）总承包人：中天建设集团有限公司。

（4）施工区域施工单位：江苏环亚建设工程有限公司。

1.4 建设依据：浙江省发展和改革委员会浙发改设计【2009】166号。

2、招标范围及交货期

2.1本招标项目的招投标报价范围详见本须知前附表第5项。

2.2本招标项目的交货期要求详见本须知前附表第6项。

3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第7项，其中部分资金用于本合同项目实施的合格支付。

4、投标人的资格条件

★4.1投标人资格条件要求见前附表第8项所述。

4.2采用前附表第9项所述的资格审查方法确定合格投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担投标过程中所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

6、踏勘现场

6.1投标人按前附表第12项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工地现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

## （二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容：

一、投标须知前附表

二、投标须知

三、合同条款

四、招标范围及技术规范

五、评标办法

六、投标文件商务标格式

七、投标文件技术资信标格式

7.2 投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在前附表规定的时间前以书面形式向招标人提交，不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期3天前以书面形式予以答复。投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到澄清纪要，澄清纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.2如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式进行解释。

9、招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在投标截止日期3天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式传真或寄送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到修改文件。

9.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准。

9.4 招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少3日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

## （三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

10.2除相关规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

★11、投标文件的组成

11.1投标文件由商务标和技术资信标组成。

11.2商务标包括投标函部分和商务部分。

11.2.1投标函部分主要包括下列内容：

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人资格证明书（附件二）；

（3）法定代表人授权书（附件三）。

11.2.2商务部分主要包括下列内容：

（1）投标设备数量、价格表（附件四）；

（2）商务偏离表（附件五）；

（3）价格优惠条款（如有）。当优惠条件涉及“投标材料报价明细表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一。

11.3 技术资信标包括技术部分和资信部分。

11.3.1技术部分主要包括下列内容：

（1）技术方案及实施过程详细介绍

（2）投标产品详细技术规格书（不允许用样本替代）；

（2）技术偏离表（附件七）；

（3）投标产品的主要性能、结构、特点和质量水平的详细描述 ；

（4）投标内容对应表（附件八）；

（5）根据招标文件技术规范及要求，需要提供的文件和资料（格式自拟）。

★投标人须根据招标文件提供的附件格式填写，否则视为不满足招标文件；技术偏离表后须附有第三方出具的产品检验报告，如不提供则视为不满足招标文件技术要求。

11.3.2资信部分主要包括下列内容，即资格后审资料：

（1）资格证明文件（附件六）

（2）招标人要求提交的其他资料或投标人认为需要的其他资料。

以上资格证明文件中与资格后审有关的材料提供复印件，原件备查。

12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13、投标报价

13.1投标报价为投标人为完成招标文件（含设计方案）全部工作内容在投标文件中提出的各项支付金额的总和；在投标总价中的价格须包括完成该项目的设备及材料供货、运输至现场、卸至场内指定集中地点、现场施工、检验检测、验收等过程中的产生的费用以及利润、税金、风险、质保期内售后服务等所有费用。本次报价包含所需设备主件、标准附件、备品备件及其运输、安装、调试、保险、技术服务支持、人员培训及使所报全部产品通过验收并交付使用及质保期内的所有费用的价格。

13.2投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标范围全部。

13.3投标人应按《投标报价表》（商务标格式附件四）中列出的项目填报单价和合价。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

13.4第四部分招标范围和技术规范要求中产生的费用须包括在投标报价中。

13.5合同材料的交货安装地点为本须知前附表第2项所述。

13.6投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、安装位置及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

13.7除非本招标文件对报价另有说明的，否则，投标人应按招标文件中的项目和数量进行报价。

13.8投标人应根据本工程特点充分考虑现场工地条件及产生的费用，今后不得因此原因要求招标人增加费用。具体包括但不限于以下内容。

(1)、输液室在施工期间不停业，一切工作照常进行。故投标人必须确保输液就诊病人、家属及工作人员安全，确保输液室公共财产安全，确保输液室环境整洁、安静及用电安全，确保输液室日常就诊秩序正常。

(2)、为确保输液室工作的正常运行，本项目施工基本安排在夜间(晚上6：00至凌晨7：00)进行。中标单位事前必须有专人负责取得建设单位使用科室同意后方能进入施工，施工过程中施工单位必须密切注意建设单位使用科室的情况，严格控制噪音一旦对病人及正常工作产生干扰，应立即整改甚至停止施工。

(3)、每天收工后清理施工现场，内容包括：施工过程中产生的安全隐患全部处理完毕； 场地清理，施工设施、工具等全部清场；地面建筑垃圾全部清运，地面清扫后用拖把拖干净。

(4)、因施工场地狭小，人员密集，建筑材料预加工，安排在医院允许的其它场地进行。

(5)、建设方不提供施工人员住宿用房，不提供施工管理人员的办公用房，不提供通讯设备，可提供就餐便利。

(6)、如需做安全围护的区域，安全维护高度2400mm，安全维护使用自动弹簧门及弹子门锁，并确保开关正常。

(7)、施工场地配置有效的移动式灭火器。

(8)、施工单位必须自备含应急保护装置的施工用配电箱，不准直接接入大楼各层配电箱，以确保大楼用电安全。

(9)、凡违反施工规范，违反本招标文件要求而发生的安全事故，由承包人承担全部经济和法律的责任。

投标方根据以上要求所产生的相关工程量充分估计后进入投标报价。

★13.9投标人自行考虑本项目总包及装修工程施工配合范围且其费用包含在投标总价内。

14、投标货币

14.1本项目投标报价采用的币种为人民币。

15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第10项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，其投标文件失效。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

16、投标文件的份数和签署

16.1投标人应按投标须知前附表第13项规定份数的投标文件。

16.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

★16.3投标文件应按招标文件要求加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交授权委托书，授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。

16.4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

## （四）投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封在投标文件密封袋里，并在投标文件密封袋上均应注明：

a.招标编号；

b.工程名称；

c.      年___月___日___时___分开标，此时间以前不得开封；

d.投标人名称。

17.2所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章或密封章。

18、投标截止日期

18.1投标人应按投标须知前附表第14项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人。

18.2招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。

18.3投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

19、迟交的投标文件

19.1招标人在本须知第14条规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或返回给投标人。

20、投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第18条有关规定密封、标志和递交并在投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。

20.3投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，且此传真件应有投标人名称、地址、电话并有投标人法人章（单位公章）。

## （五）开标、评标

21、开标

21.1 至投标截止时间，送达投标文件的投标人少于三个的，应停止开标，招标人将重新组织招标。

21.2开标会议由招标人主持，应在投标截止时间的当日，并按照招标文件规定的时间地点公开进行。

21.3 投标人的法定代表人或其授权代表（以下统称投标人代表）必须按招标文件规定的时间参加开标，开标前须出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，投标人授权代表还必须同时出示投标授权书原件（或说明投标授权书原件装订在投标文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由招标人验证确认。

21.4开标时，按先到后开的顺序开标，首先由投标人的代表检查投标文件密封、完整情况，经确认无误后，招标人或招标人委托的招标代理机构工作人员即当众拆封，核对投标人代表身份，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容；开标后投标人代表当场对开标结果进行签字确认。

21.5投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及时退还投标人。

★21.6开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效。

（1）投标人代表未能在所投标段开标结束前参加开标或未能出示本人有效身份证原件的；

（2）投标人的授权代表在所投标段开标结束前未能出示有效的投标授权书原件的；

（3）投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；

（5）法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

21.7、唱标结束后，投标人代表应在开标记录上签字确认。招标人代表、唱标人、记录人、监督人均应在开标记录上签字。投标人代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认。

开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

22、投标文件的初步审查

22.1开标后，在详细评标前,评标委员会将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离或保留是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。如存在细微偏差，评标委员会有权要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正，不接受补正的，在详细评审时对细微偏差将做出不利于该投标人的量化。

22.2 如投标文件存在下列情况，视作不响应招标文件的实质性条款，作废标处理。

1）投标人的投标资格不满足国家有关规定的；

2）投标人的资质、业绩、人员、设备等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；

3）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

4）不响应招标文件规定的实质性要求的（具体条文前用“★”标示）的；

5）投标文件载明的交货期限超过招标文件规定的期限；

6）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

8）投标文件附有招标人不能接受的条件；

9）投标报价超过招标文件发布的最高限价 ；

10）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

22.3 初审时如发现投标文件与招标要求有重大偏离，其投标文件按废标处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离和保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但允许投标文件出现细微偏差，细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求的前提下，个别地方存在漏项、细小差异或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏、差异或者不完整不会对其他投标人造成不公平。

23、投标文件的澄清

23.1 为有利于对投标文件的比较和评议，评标委员会可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时可要求投标人对澄清的问题做出书面答复。书面答复须有投标法定代表人或授权代表人签字并作为投标内容的一部分。

23.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的实质性内容。

24、错误修正原则

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

(1) 当正本与副本不一致时，以正本为准；

(2) 投标函中，如果用数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时，应以文字表示的数额为准；

如投标人不接受上述修正错误的原则，其投标文件将被拒绝。

25、评标

25.1招标人将依法组织评标委员会。

25.2评标的依据为招标文件和投标文件。评标委员会将对具备实质性响应的投标书进行评估和比较。经评审，通过符合性审查的有效投标人少于三家，评标委员会认定其投标仍具有竞争性，可以继续评审。

25.3评标方法：采用经评审最低投标价法。

25.4评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。推荐中标候选人。

## （六）决标及授予合同

26、中标通知

中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

27、签定合同

27.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，并提交履约保证金。

27.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

27.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，给招标人造成损失的，由中标人负责赔偿；招标人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

28、履约保证金

28.1发出中标通知书10日内，中标人应按前附表第18项规定的金额和形式向招标人提交履约担保。

28.2如果中标人不能按本须知第28.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消其中标资格，给招标人造成损失的，还应当予以赔偿。

# 三、工程承包合同

合同编号：

发包人（全称）：浙江大学医学院附属儿童医院  　（建设单位）

承包人（全称）：　　　　　　　　　　　　　　  （施工单位）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目输液传送带供货及安装工程协商一致，订立本合同。

### 货物名称及金额

本合同价包括：设备价款、附件、配件、备品备件（含专用工具费）、运输费、运输保险费、装卸费、吊装、二次搬运、税费、管理费、安装施工费（含安装材料、场地修复、垃圾清理、安全生产、文明施工措施费等）、设备调试费、技术指导费、检验和培训费、检测费、维护费、技术资料费、保险费、质保期内售后服务、总包单位配合时产生的相关费用、利润、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切费用。

单位：人民币万元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 项号 | 货物名称 型号规格 | 产地及 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 工期 | 交货 地点 |
| 总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |

１、词语定义：

下列词语具有本条所赋予的定义：

1.1 发包人：指本工程的建设单位、使用人。

1.2 承包人：指本合同约定的被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人；

1.3 项目经理：指承包人指定的负责施工管理和合同履行的代表；

1.4 监理单位：指建设单位委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位；

1.5 监理工程师：指监理单位委派的总监理工程师，其具体身份和职权由建设单位与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》约定；

1.6 发包人代表：指发包人指定的履行本合同的代表；

1.7 工程：指双方约定的承包范围内的工程；

1.8 合同价款：指双方约定的财政或业主用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项；

1.9 费用：指不包含在合同价款之内的应当由财政或承包人承担的经济支出；

1.10 工期：指双方约定的按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数；

1.11 开工日期：指本合同约定的承包人开始施工的日期；

1.12 竣工日期：指本合同约定的承包人完成承包范围内工程并通过竣工验收的日期；

1.13 施工图纸：指由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）；

1.14 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所；

1.15 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式；

1.16 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任；

1.17 天：本合同中规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算；时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外；时限的最后一天的截止时间为当日24时；

1.18条：指以整数指引标题的并以若干款为内容构成合同的一部分，如“2、工程概况”及2.1、2.2构成本合同的第二条；

1.19 款：指构成条的各个部分，如2.1、2.2等均为一款；

1.20项：指构成款的各个部分，如3.2.1、3.2.2、3.2.3等均为一项。

2、工程概况：

2.1 工程名称：

浙江大学医学院附属儿童医院滨江扩建工程一期输液传送带供货及安装工程项目

2.2 工程地点：杭州市滨江区长河镇，北至滨盛路，西至信诚路，南至平安路，东至规划支路。

3、承包形式和承包范围：

3.1承包形式：包工包料。

3.2承包工程的范围及费用组成：

本合同价包括：设备价款、附件、配件、备品备件（含专用工具费）、运输费、运输保险费、装卸费、吊装、二次搬运、税费、管理费、安装施工费（含安装材料、场地修复、垃圾清理、安全生产、文明施工措施费等）、设备调试费、技术指导费、检验和培训费、检测费、维护费、技术资料费、保险费、质保期内售后服务、总包单位配合时产生的相关费用、利润、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切费用。

详细技术规范请参阅招标文件中第二章。承包人完成图纸范围内的所有项目的设备供货、安装、调试、验收和技术服务等

4、工程分包及转包：

4.1未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包，承包人对设计质量负责，设计费用已包含在本合同第7.1款规定的合同总价款中，发包人不需另行支付；

4.2承包人不得将工程承包部分转包给他人，也不得将工程承包部分肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

5、工期：

5.1设备供货期、安装调试工期：

5.1.1设备供货：接到发包人书面供货通知之日起20天内到货，

5.1.2安装、调试工期：交货到合同约定交货地点之日起20天内安装调试完成；

5.1.3通过有关部门验收的时间：本项目要求于2014年7月30 日前通过相关部门的验收。

6、工程质量标准及安全要求

6.1工程质量等级：国家验收合格标准及地方政府部门现行有关验收要求合格，提供有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告。确保一次验收合格，配合总包单位争创“钱江杯”、力争“鲁班奖”。

6.2适用标准、规范：详见招标文件第四章。

6.3安全要求：

杜绝出现重伤以上安全责任事故，实现工程施工全过程“五无”，即无重伤、无死亡、无火灾、无中毒、无倒塌，确保省文明标化工地。杜绝发生其它直接经济损失超50万元的安全事故，轻伤事故率控制在2次/年*千人。

6.4安全事故

6.4.1发生了人身死亡事故及以上安全事故，则每发生一次，发包人将从同期工程款中扣减叁拾万元（￥300,000.）作为违约赔偿，同时承担由此造成的一切经济损失和责任；

6.4.2发生了重伤事故或直接经济损失超过50万元的安全责任，则每发生一次，发包人将从同期工程款中扣减贰拾万元整（￥200,000.）作为违约赔偿，同时承担由此造成的一切经济损失和责任；

6.4.3若因发生安全事故，导致发包人遭受有关部门处罚及当事人索赔时，由此引起的发包人损失由责任方承担；

6.5质量事故

6.5.1发生特大质量事故，则每发生一次，发包人将从同期工程款中扣减叁拾万元（￥300,000.）作为违约赔偿；

6.5.2发生了重大质量事故，则每发生一次，发包人将从同期工程款中扣减贰拾万元整   （￥200,000.）作为违约赔偿；

6.5.3若因发生质量事故，导致发包人遭受有关部门处罚及当事人索赔时，由此引起的发包人损失由责任方承担；

7、合同价款：

7.1合同价款含税金额：

7.2 本合同第7.1款规定的合同价款为承包人完成本合同规定的设备供应及安装工程等合同项下各项义务、包工包料条件下的包死不变价，不受材料市场价格变化的影响。但若发生本合同第7.3款规定的情况时，双方将协商并经政府投资主管部门同意审价机构审价后对本合同第7.1款规定的合同价款进行调整，并由发包人按调整后的合同价款向政府财政部门申请向承包人履行付款义务。发包人不在本合同第7.1款及按本款规定调整后的合同价款以外向政府财政部门申请向承包人支付任何款项；

7.3合同价款调整：

7.3.1按本合同第14.1款发生设计变更且引起费用调整的，由承包人上报预算，经监理、发包人、政府投资综合管理部门审计审核确认后，以财政审计为准，结算时支付；

7.3.2按本合同第14.2款发生设计变更且引起费用调整的，必须经发包人、政府投资综合管理部门审核确认同意设计变更后，才能进入本款第（1）条的费用办理程序；

7.3.3由于承包人的施工质量缺陷或设备配置缺陷等原因导致的设计变更，费用由承包人承担。

8、发包人、监理工程师和承包人项目经理姓名及职权：

8.1发包人

发包人代表姓名：沈小庆 职务：业主代表

8.2 监理

8.2.1监理内容及监理权限：

业主委托的职权：见业主与及监理单位签订的《建设工程委托监理合同》（合同编号：）。

需要取得业主批准才能行使的职权：（1）涉及全局进度的工程暂停；（2）设计变更的估价；（3）索赔的支付；（4）涉及改变原设计意图。

8.2.2 监理单位：浙江泛华监理有限公司

8.2.3监理工程师姓名：孔唐 职务： 总监理工程师

8.3承包人

项目经理姓名：　　 职务：项目经理

职权：负责现场施工管理和工程质量，全权代表承包人履行本合同项下权利义务，处理与本合同相关的一切事务。

9、发包人义务：

发包人除了履行本合同其他条款规定的义务以外，还应履行以下义务：

9.1发包人协助总包单位与承包人之间的关系协调，为承包人提供方便。

9.1.1总包单位就近提供水电设施接口，承包人自行解决分表箱及分表，并负责水管线和电缆的铺设、接通、维护和安全，同时对此负有安全责任。水电费由承包人与总包单位按月结算；

9.1.2承包人应充分考虑总包及装修单位服务范围和相关配合工作，配合服务费已含在合同价款中不再调整。

9.2发包人向承包人提供本工程施工场地的地质勘测报告和地下管网线路资料。

9.3按经监理、发包人、过程审计签署的工程款支付文件申请财政付款；

9.4组织参与中间验收及竣工验收；

10、承包人义务：

承包人除了履行本合同其他条款规定的义务以外，还应履行以下义务：

10.1承包人应在设计图纸经发包人确认之日起三天内提供施工方案及有关文件。

10.2承包人应在本合同签订之日起15日内向发包人提供书面施工进度计划，材料和设备进场计划。

10.3承包人自行负责施工现场的安全警示及彩板防护工作。

10.4承包人负责施工期间与此工程有关的环保费用。

10.5负责施工场地交通、环卫、粉尘、防火、施工噪音等工作，并承担因此发生的一切责任；

10.6负责已完工工程的管理保护，如有损坏负责维修，并承担其费用，直至验收合格交付发包人。

10.7负责施工现场周围建（构）筑物和地下管线以及文物、古树名木的保护，造成损害的，应负责赔偿。

10.8搞好施工现场清洁卫生工作，交工前清理现场，达到发包人要求，承担因其自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

10.9施工期间发生的水、电费支付方式：承包人应向总承包人支付施工期间发生的水、电费，否则发包人有权在付款时从待付合同价款中直接扣除；

10.10安全施工：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。在施工过程中发生的工伤事故及安全事故，由承包人负责。

10.11如本工程在动力设备、高压线路、地下管道、密封防震车间、易燃、易爆地段或交通要道附近，则发包人应在图纸会审前向承包人提供相应资料，承包人应做好安全防护措施，因此而引起安全事故责任由承包人承担；

10.12如在承包人负责的施工现场内发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定要求及时报告，同时按政府有关部门要求处理。

11、施工进度：

11.1 承包人应在合同签订后十五天内将施工组织设计和工程进度计划提交总监理工程师、发包人予以确认或提出修改意见，总监理工程师、发包人应在接到承包人施工组织设计和工程进度计划之日起三天内予以确认或提出修改意见。

11.2 承包人必须按总监理工程师、发包人确认的进度计划组织施工，接受发包人和监理工程师对进度的检查、监督；

11.3承包人不得擅自更改施工组织设计；工程实际进度与经总监理工程师、发包人确认的进度计划不符时，承包人应按发包人和监理工程师的要求提出改进措施，经总监理工程师、发包人确认后执行。

12、工期延误：

12.1因发包人未按本合同第9条约定履行义务而直接导致影响工程进度的，承包人负责在影响合同工期情形发生之日起7日内向发包人提出工期顺延申请书，发包人在十四天内决定是否予以确认；凡确认的，工期得以顺延。承包人未按照上述约定申请的，工期不予顺延。

12.2因承包人原因造成延误开工、滞缓施工的，不改变本合同约定的工期，给发包人造成损失的按本合同约定赔偿。

12.3凡完成竣工验收的日期迟于本合同约定的竣工日期的和工程实际进度晚于经总监理工程师、发包人确认的进度计划的，均为工期延误；

12.4不可抗力造成合同不能如期履行的，双方可以根据不可抗力因素影响的程度，公平合理的协商处理。

13、隐蔽工程和中间检查：

13.1隐蔽工程：

13.1.1隐蔽工程包括：地基基础、主体结构、防水保温等施工完成后肉眼看不到的建筑结构形式。还包括埋设的电缆、给排水管线及通风管路等。

13.1.2凡隐蔽工程需经发包人、监理工程师检查验收合格后，承包人方可进行隐蔽和继续施工；

13.1.3发包人和监理工程师对隐蔽工程的检查验收应签署书面确认书；

13.2中间检查：发包人和监理工程师有权对承包人的施工过程和已完工程部分进行中间检查，并有权根据检查提出整改建议或要求承包人停工或返工；

13.3对隐蔽工程的验收和对中间体的检查不代表对工程的验收。

14、设计变更：

14.1在施工过程中，发包人主张对原设计进行合理变更的，承包人应予变更，如该设计变更涉及到规划管理的内容，还应征得规划管理部门书面同意。

14.2承包人、监理工程师可以向发包人提出变更设计的建议，发包人认为建议是合理的，按本合同第14.1款办理；

14.3承包人不得对原设计自行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担。

14.4因发包人提出或经发包人同意的设计变更是否导致合同价款的变更按本合同第7.3款的规定办理，因设计变更可变更工期，变更工期的由双方书面确认；

14.5因承包人原因造成需对设计进行变更的，合同价款及工期均不予调整。

15、工程试车：

15.1工程完工并具备试车条件后，总监理工程师、发包人应组织承包人进行工程试车；工程试车过程中所发生的动力消耗费用由业主承担，承包人试车人员的食宿、投加的药剂等费用由承包人承担。

15.2试车应有工程试车观察期，试车观察期为九十天；试车主要检验承包人完成的工程是否达到本合同第6条规定的质量标准；对试车检查出的各种问题，承包人应在试车观察期内进行整改、修补、返工直至使该工程达到合同规定的质量标准。

16、工程验收：

16.1初验：

16.1.1承包人认为工程具备验收条件时，应提前七天书面通知监理、发包人对工程进行初验；

16.1.2监理、发包人以施工图纸、说明书、技术文件、设计标准、本合同第6条约定的技术指标及质量标准以及承包内容、变更设计的内容为依据，在该工程满负荷稳定运转三十天，且系统达到合同要求的前提下，对工程的质量、数量、内容进行初步验收。

16.1.3承包人对监理、发包人在初步验收时提出的有关工程质量、工程数量和运行消耗方面的问题，应在本合同第5条约定的工期内完成整改和增补，并通知监理、发包人进行复验。

16.1.4承包人申请初步验收时，应向监理、发包人提交工程的有关施工图纸、竣工图纸、文件等技术资料，初验包括对资料的验收。

16.1.5工程经初验符合本合同第6条约定的质量标准后，方可转入政府有关部门进行正式验收。

16.1.6本合同项下的工程应达到本合同第6条约定的质量标准，以政府有关部门进行的验收为竣工验收，以政府部门的验收为准。

16.2竣工验收：

16.2.1监理、发包人对工程初验认为达到本合同第6条约定的技术指标及质量标准后，由发包人、承包人双方共同向政府有关验收部门申请竣工验收；

16.2.2凡在竣工验收中提出的工程质量和工程内容方面的问题，由承包人负责在本合同第5条约定的工期内整改和增补，并在整改和增补后再行验收，直至达到本合同第6条约定的技术指标及质量标准，方视为工程竣工验收完成；

16.2.3承包人应按有关法律、法规要求备妥应提交政府有关部门的文件和资料；

16.2.4发包人应备妥由其提交给政府有关部门的各种文件、资料；

16.2.5验收费用由承包人承担，但本合同规定由财政或业主承担的部分除外，因承包人施工质量问题引起的复验，复验费由承包人承担；

16.2.6承包人应在本合同第5条约定的工期内，使全部工程达到本合同第6条约定的技术指标及质量标准，并完成竣工验收；凡完成竣工验收的时间迟于本合同约定工期的为工期延误，工期延误的由承包人按本合同第20.2.3项承担违约责任；

16.2.7 最终以通过有关部门的验收为准；

16.2.8承包人提供竣工图的约定：按照国家有关竣工验收的规定和档案部门的要求，工程竣工验收合格后60天内向发包人提供三套完整的竣工图纸、竣工资料和竣工报告。

17、培训：

17.1培训范围：操作方法、工艺知识、管理知识。

17.2培训方法：现场培训，提供运行操作手册。

17.3培训时间：不少于七天，每天不少于八小时，培训开始时间依发包人通知确定。

17.4受训人数：两人。

17.5达到效果的约定：操作工能熟练操作本系统，技术人员熟练掌握系统的运行管理。

17.6培训费用：培训费及培训人员的食宿费、差旅费等已包含在本合同第7.1款规定的合同总价款中，发包人不需另行支付。

18、合同价款支付：

18.1合同总价为:人民币      万元，大写：      。

18.2设备供货及安装款支付

18.2.1合同签订且发包人收到承包人按合同要求提交的履约担保后，由发包人向财政请款，预付合同额的10%；

18.2.2发包人向承包人发出书面供货通知7天内，由发包人向财政请款，支付合同额的30%；

18.2.3工程所需全部设备到货安装完毕经发包人确认后十天内，发包人向财政请款，支付合同额的45%。

18.3 竣工验收后支付的款项

18.3.1  设备供应及安装工程调试完毕并取得有关部门颁发的验收合格证书，经审计后由发包人向财政请款，支付至结算总价的95%；

18.3.2剩余结算总价的5%作为质保金，通过专项验收后满贰年经复检整改合格后支付。

18.4每次请款前承包人必须提供建筑安装发票及完税凭证复印件、增值税专用发票，否则发包人有权拒绝申请合同款，由此造成的付款申请延误及工期损失，由承包人承担。

18.5鉴于本工程为政府投资工程，相关政府部门对工程款项拨付的程序、数额有严格的规定，最终支付以财政批准支付为准，上述约定工程款的支付时间如因政府相关部门原因延期支付，发包人不承担付款及付款违约责任。

19、保修：

双方签署《 工程质量保修书》作为本合同附件一，发包人按保修书规定享受权利，承包人按保修书规定履行义务。

20、违约责任：

20.1发包人违约责任：

20.1.1 因发包人原因导致承包人延误开工、滞缓施工的，经发包人确认后，工期相应顺延。

20.2承包人违约责任：

20.2.1承包人与发包人、工程监理部门及工程验收部门相关人员应保持正常、健康的工作关系，承包人不得向发包人、工程监理部门和工程验收部门的有关人员进行行贿或变相行贿，如有发生，承包人应承担合同总额20%的违约金，同时发包人有权单方终止本合同，承包人赔偿发包人因此造成的损失；

20.2.2非因发包人原因致使工期延误的，每延误一天承包人应承担违约金人民币：壹万元整（￥10,000元)。若工期延误达十五天时，发包人有权单方终止本合同，承包人除全额返还发包人已支付的款项外，还需另行向发包人支付按本合同第7.1款规定的合同价款的5％计算的违约金，并赔偿发包人因此造成的损失；

20.2.3因承包人原因延误开工达二十天的，承包人全额返还发包人已支付的款项，并向发包人支付按本合同第7.1款规定的合同价款的5％计算的违约金，同时发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人因此造成的损失；

20.2.4发包人行使单方解除或终止合同的权利时，发包人除按本合同其他约定追究承包人违约责任外，同时有权扣留承包人交纳的施工工期履约保证金作为承包人应承担的违约金；

20.2.5因工程质量达不到本合同第6条约定的技术指标及质量标准，由承包人负责更换、修补或返工，直至达到该标准；因更换、修补、返工导致总工期延误的，每延误一天，承包人应承担违约金人民币：壹万元整（￥10,000元)；因更换、修补、返工等所发生的费用由承包人承担。

20.2.6因承包人设计错误、遗漏、不符合国家法律法规、不能满足发包人使用功能要求，施工质量达不到本合同第6条约定的技术指标及质量标准，经更换、修补、返工也不可能达到或仍未能达到本合同第6条约定的技术指标及质量标准，但已经达到国家规定的工程可交付使用的标准且发包人同意让步接受的，双方可协商降低本合同第7.1款规定的合同价款，发包人按降低后的合同价款向承包人履行付款义务；若不符合国家规定交付使用标准的，或发包人不同意让步接受的，发包人有权终止本合同，承包人除全额返还发包人已支付的款项外，还需另行向发包人支付按本合同第7.1款规定的合同价款10％计算的违约金，并赔偿发包人因此造成的损失。

20.2.7 安全施工：

20.2.7.1承包人应杜绝发生导致重伤及以上的安全责任事故，杜绝发生直接经济损失超过50万元的机械设备损坏事故或火灾事故，负主要责任的重大交通事故等，轻伤事故年控制在2次/年.千人以内。在施工过程中发生的人身伤亡、财产损失及其他一切安全事故其责任全部由承包人承担；

20.2.7.2承包人应严格按照要求组织施工，承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。遵守和执行中华人民共和国以及浙江省杭州市安全生产和劳动保护的有关规定，施工现场清洁卫生按浙江省杭州市“双标化”的要求执行，遵守工程建设安全文明施工有关规定，认真落实各项安全保护措施，随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。

20.2.8在合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机构配备不符合招标文件的规定和投标书的承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显不到预定计划时，发包人有权要求其调整充实力量，加强管理，或划出工程量由其他企业承包，承包者必须接受。当上述措施仍无效时，发包人有权单方面终止本承包合同，并由承包人承担由此造成的一切损失。

20.2.9上述20.2.1至20.2.8项约定的违约金不足以弥补发包人损失或在上述约定外因承包人原因导致发包人其他损失的，由承包人另行赔偿；

20.2.10本合同关于承包人违约责任的约定，不能排除因承包人弄虚作假、以次充好、欺瞒发包人和政府有关验收部门致使工程竣工验收通过后发生重大质量问题时承包人应承担的责任。

20.2.11若承包人所提供工艺、设计成果、设备在所有权和处分权上出现问题或侵犯第三人权益，并因此给发包人造成的损失由承包人承担；

20.2.12本合同生效后，除发生不可抗力外，承包人若单方解除合同，除返还发包人已支付的款项外，还应向发包人支付本合同第7.1款规定的合同价款20%的违约金，并赔偿发包人因此造成的损失。

20.2.13发包人有权直接从待付款中扣除违约金和赔偿金，如待付的合同价款不足扣除的，承包人应另行向发包人支付。

21、保险：

承包人负责为本合同项下的建设工程和施工场地内的自有人员、设备及第三方生命财产、意外伤害险办理保险并支付保险费用，费用已包含在合同总价内。

22、不可抗力：

22.1本合同约定的不可抗力指双方中的任何一方在签订本合同时不可预见的、遭受影响的一方不能克服和不能避免的，并对本合同的履行产生影响的事件。

22.2如果发生不可抗力事件,双方受该事件影响下的合同义务在不可抗力影响引起的延误期内将暂停履行。

22.3双方中任何一方遭受不可抗力时应于事由发生后48小时内通知另两方，解释其需要提出发生不可抗力的理由，并且应在其后十五天内对该不可抗力事件的发生及其持续时间提供适当证明。

22.4若发生不可抗力，双方应就履行本合同或变更终止本合同达成协议。

23、争议解决：

23.1本合同规定的条款，双方当事人应当共同遵守；如果在履行过程中发生争议，应本着友好协商的原则予以解决，如果对合同有关条款的理解发生争议，应根据合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。

23.2凡有关本合同或执行本合同时发生的争议由双方协商解决，协商不成时任何一方均有权诉至法院，无论哪一方起诉，向杭州市下城区人民法院起诉。

24、合同变更与转让：

24.1本合同一经生效任何一方不得随意变更，但双方就变更达成书面协议的除外。

24.2双方任何一方发生合并、分立、改组、转让、出兑等变更的情况的，必须事先30日内通知另两方，另两方有权决定是否终止本合同。

24.3未经发包人同意承包人不得擅自转让本合同。

25、合同生效和期间：

25.1本合同须经双方盖章，自最后一方盖章之日起生效。

25.2本合同自本合同约定权利义务履行完毕之日终止。

26、履约担保：

26.1合同签订后5日内由承包人向发包人提交合同总价的10%作为本工程的履约保证金，履约保证金的形式为支票、汇票、电汇或银行保函的形式递交(保函格式见附件)。如果工程延期，或存在争议问题尚未解决的，承包人应在保函到期前15日内办理完毕保函延期手续，并由承包人承担因此产生的相关费用。如承包人未按照上述规定延期保函的，发包人有权提前承兑承包人前述保函。

26.2履约保证金的退还：验收合格后并使用30天后，扣除质量、评杯、工期、项目班子、安全文明等罚款后退还给承包人（不计利息）。

27、其它约定：

27.1发包人任何员工的言论和书面文件在经发包人书面确认之前均不代表发包人；发包人的任何书面文件均需加盖发包人公章方为有效。

27.2合同一方因与对方员工发生的私人经济往来而产生的任何损失，由该方自行承担，合同对方不负任何责任。

27.3本合同有效期内，以及在其终止或期满后的任何时候，承包人不得向任何第三方披露在履行合同过程中所获得的发包人的任何经营信息，若承包人违反该保密协议，承担由此造成的一切法律责任，并赔偿发包人由此造成的一切损失；

27.4根据投标文件本工程提供免费保修3年且维修响应时间2小时之内。

27.5本合同未尽事宜，双方应友好协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

27.6本合同一式十二份，发包人执九份,承包人执三份,均具有同等法律效力。

27.7本合同项下的附件，为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

合同附件一：《设备供应及安装工程质量保修书》

合同附件二：《安全生产管理责任专项条款》

合同附件三：《安全文明施工违规罚款条例》

合同附件四：《消防安全协议》

合同附件五：《建设工程廉政责任书》

合同附件六: 《履约担保银行保函》

发包人：（公章）                    承包人：（公章）

浙江大学医学院附属儿童医院

地址：	                            地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

邮编：                              邮编：

合同附件一：

工程质量保修书

发包人（全称）：浙江大学医学院附属儿童医院　　（建设单位）

承包人（全称）：                           　 （施工单位）

发包人、承包人双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，经协商一致，设备供应及安装工程保修事宜，签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修的范围及内容：设备供应及安装工程合同约定的内容。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为：

1、电气工程、给排水工程为二年。

2、设备为二年。

质量保修期自设备供应及安装工程完工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知起4小时内派人保修。承包人在约定期限内不派人保修的，发包人可以委托他人修理，由此发生的费用承包人承担。发包人有权从质量保修金中直接扣除，若质量保修金不足扣除的，承包人仍应承担给付责任。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人应实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

1、返还质量保修金的期限为：贰年，自质量保修范围内的全部工程完工验收合格之日起计算，若在该贰年期限内无任何质量问题，贰年期限届满后三十天内，质量保修金由发包人一次支付给承包人。

2、若设备在该贰年期限内出现质量问题，该设备的质保期自承包人修补、返工并经发包人验收合格之日起重新计算。

3、由于发包人管理人员或运行操作人员违规或操作不当造成的设备损坏引起的返修或修补，应视为承包人正常计算保修时间，发生的费用由发包人承担。

本工程质量保修书由施工合同的发包人、承包人双方在竣工验收前共同签订，作为合同附件，其有效期至保修期满。

合同附件二：

安全生产管理责任专项条款

发包人（全称）：浙江大学医学院附属儿童医院　　（建设单位）

承包人（全称）：                           　 （施工单位）

发包人将本合同范围内的工程项目发包给承包人施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面贯彻执行《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，双方就安全管理补充如下条款。

- 承包人必须认真贯彻国家、有关部委、当地政府颁发的有关安全生产的法律、法规、规范和规定。

- 承包人在施工期间必须严格遵守和执行发包人在安全生产、治安保卫方面的有关规章制度，全面负责施工及外运过程中的安全，接受发包人的监督、检查和指导。

- 承包人必须建立、健全安全生产责任制以及安全生产目标管理体系。

- 承包人必须建立安全生产规章制度和操作规程，一般应包括：施工组织设计与专项安全施工方案编审制度；安全技术措施计划执行制度；安全技术交底制度；架体设备安装验收制度；施工机具进场验收与保养维修制度；安全检查制度；安全教育培训制度；伤亡事故报告制度；重特大安全事故应急救援制度；班组安全活动制度；消防防火责任制度；考核奖罚制度；门卫值班和治安保卫制度；卫生保洁制度；不扰民措施等。

- 承包人必须编制施工组织设计、施工方案和特殊作业的施工方案和安全技术措施，经所在公司技术负责人审批后报送发包人审批，审批通过后才能实施，发包人应监督承包人实施；承包人必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。

- 承包人应有安全管理组织体制，包括具体负责安全生产管理人员。承包人施工人员超过30人的必须配有专职安全员，30人以下的可设兼职安全员，安全员应经考核，有相应上岗证书或资质证书；确保施工人员及施工设备、机具、工器具的配备符合有关安全规定要求，个人防护用品及个人防护用品的配备、佩带符合有关要求，消防负责人和消防器械的保管和使用方法、热作业区域的管理。

- 承包人保证特种作业严格执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审核，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。

- 承包人必须在发包人的协调监督下与有交叉施工的分包单位间签订《工程承包安全管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

- 承包人的临设和施工场区布置应符合发包人关于施工总平面布置的有关要求，即充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，合理定位。

- 承包人必须在施工区域内设置醒目的警告、警戒、指示等信号，为施工现场提供足够有效的劳动保护和安全防护装置。各类安全防护设施、遮拦、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除、变动的，必须经施工负责人和发包人指派的安全管理人员同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、变动现场安全防护设施。任何一方，擅自拆除、更动所造成的后果，均由该方负责。

- 承包人应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

- 承包人严禁使用未经验收、验收已过期或验收不合格的机械设备、脚手架等设施，承包人使用人对施工现场脚手架每天开工前必须检查，发现隐患应及时整改。

- 施工前，承包人施工人员应办理好临时岗位证等进场手续。承包人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。

- 承包人施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工用具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。

一经开工，就表示承包人确认施工场所、作业环境、设施设备、工用具等符合安全要求和处于安全状态，承包人对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。

- 承包人施工人员不得随意进入非施工场所（除工作需要），不得随意操作阀门、开关等设备，不得私拉乱接电源，特殊情况必须向发包人书面申请，并指定专人负责操作。承包人在施工中应与带电设备保持足够的安全距离或采取可靠的安全措施。在复杂地段施工，应增设足够的专业监护人。

- 承包人必须严格执行动用明火申报制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应征得防火主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

- 承包人在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施后方能施工。严禁冒险作业、野蛮作业。

- 承包人在施工中，要注意文明施工。对施工现场要加强现场管理，禁止在施工现场吸烟。每天工作结束后， 对施工现场要进行一次全面的防火检查和检修工具、施工垃圾等的清理，做到工完场清，同时切断施工电源，封闭施工现场，消除安全隐患。

- 承包人应建立安全生产事故应急救援组织，编制安全生产事故应急救援预案报发包人审批，配置必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维修、保养，保证正常运转；参与发包人的应急救援预案的实施。

- 承包人在施工期间，发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人和发包人，承包人单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

- 本工程施工中，承包人的安全生产专项费用为        元。承包人的安全生产专项费用为承包人在投标文件中明确的用于安全设施、配备劳动防护用品、进行安全生产培训、安全管理等专项费用，该专项费用必须按照投标文件中明确的投入使用时间安排予以使用，承包人对该专项费用不得挪作它用，如承包人在安全生产专项费用使用上违约，由发包人根据实际情况扣减安全生产专项费用中未使用部分（使用部分应提供相应的发票证明）。

- 本工程施工中，承包人的安全生产保证金为履约保证金的25%。在发生承包人责任的人身伤亡事故或由于承包人人员违规操作影响发包人安全生产并造成损失时，发包人根据违章程度、损失程度决定是否支付安全生产保证金及支付比例，直至停止承包人工作。承包人如在安全生产专项费用上出现违约情况，除按21条的规定处理外，还可以决定是否支付安全生产保证金及支付比例。

- 由于承包人的原因造成人员伤亡和财产损失，承包人负责事故抢救的抢救和善后处理工作，造成的经济和法律责任由承包人承担，并补偿发包人由此造成的工期、经济等方面的损失。

- 施工期间，承包人指派        负责本工程项目的有关安全、防火工作；发包人指派       负责联系、检查、督促承包人执行有关安全、防火规定。发包人、承包人双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作共同预防事故发生。

- 发包人、承包人双方必须严格执行本补充条款，由于违反本补充条款而造成人身伤亡或设备事故的，由违约方承担一切经济损失。

- 罚则见附件三。

合同附件三:

安全文明施工违规罚款条例

单位：元

| 序号 | 内 容 | 个人违 章罚款 | 单位罚款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 |  |  |
| 1.1 | 未未戴安全帽 | 10 | 1000 |
| 1.2 | 扣帽带、未佩带卡上班 | 50 | 500 |
| 1.3 | 高空或临边作业未系安全带 | 50 | 500 |
| 1.4 | 电焊作业未戴防护手套或面套 | 50 | 500 |
| 1.5 | 操作切割机未戴防护眼罩 | 50 | 500 |
| 2 | 用电 |  |  |
| 2.1 | 未按“三相五线制”规定配电 | - | 1000 |
| 2.2 | 不符合“三级配电、三级保护”规定 | - | 1000 |
| 2.3 | 电气设备不按规定 | - | 1000 |
| 2.4 | 电线未按规定作架空或埋地处理 | - | 1000 |
| 2.5 | 电箱中保护系统配置不全 | - | 1000 |
| 3 | 设备 |  |  |
| 3.1 | 设备保护系统不全或已损坏 | - | 1000 |
| 3.2 | 专用电机未配专用开关箱 | - | 1000 |
| 3.3 | 使用未通过安装验收的电机设备 | - | 1000 |
| 3.4 | 特殊作业未持劳动部门颁发的上岗证 | 100 | 1000 |
| 4 | 危险处理 |  |  |
| 4.1 | “四口”、“临边”未按规定保护 | - | 1000 |
| 4.2 | 移动工作平台无斜撑等保护措施 | 50 | 500 |
| 4.3 | 未经批准拆除安全防护设施 | 50 | 500 |
| 4.4 | 易燃、易爆、易腐蚀及有毒化学物品未隔离存放 | - | 1000 |
| 4.5 | 危险物品存放区无警告标志 | - | 1000 |
| 4.6 | 危险作业区域未有效防护 | - | 1000 |
| 5 | 防火、照明 |  |  |
| 5.1 | 仓库、生活区及施工区未配灭火器材 | - | 1000 |
| 5.2 | 失效的灭火器材未及时更新 | - | 1000 |
| 5.3 | 动火作业未办理动用明火手续 | 50 | 500 |
| 5.4 | 动火作业防火措施未跟上 | 100 | 1000 |
| 5.5 | 在禁烟区吸烟 | 50 | 500 |
| 5.6 | 擅自挪用、损坏消防器材 | 200 | 2000 |
| 5.7 | 主要通道及施工区照明不足 | - | 1000 |
| 5.8 | 在易燃物品区用强热灯照明（如碘钨灯） | 50 | 500 |
| 6 | 安全管理及其它 |  |  |
| 6.1 | 集中安全活动（例会、检查）缺席（除非事先批准） | 100 | 1000 |
| 6.2 | 重大安全、文明活动配合不力 | - | 1000 |
| 6.3 | 未按规定要求和指定时间整改隐患 | 200 | 2000 |
| 6.4 | 不服从指挥、态度粗鲁，缺乏礼貌 | 500 | 2000 |
| 6.5 | 打架斗殴 | 500 | 2000以上 |
| 6.6 | 偷窃 | 100 | 2000以上 |
| 6.7 | 未按规定统一服装 | 50 | 500 |
| 6.8 | 乘坐卷扬机吊蓝上下（经批准检修除外）包括开机人员 | 50 | 1000 |
| 6.9 | 无故损坏公物、攀折花草树木 | 100 | 1000以上 |
| 6.10 | 损坏成品未主动承担责任 | 100 | 1000 |
| 6.11 | 酒后上工地 | 100 | 1000 |
| 6.12 | 在工地及生活区赌博等不健康活动 | 100/位 | 2000元以上 |
| 6.13 | 在工地现场及生活区随地大小便 | 100 | 1000 |
| 6.14 | 高空抛掷物料 | 100 | 1000 |
| 6.15 | 堵塞通道 | 100 | 1000 |
| 6.16 | 当日施工垃圾未清除的 | 100 | 1000 |
| 6.17 | 施工区域住人（未经总包批准） | 100 | 1000 |
| 6.18 | 宿舍区卫生、防火不符合要求 | - | 1000 |
| 6.19 | 就餐时未按秩序文明排队，经教育不听者 | 50 | 500 |
| 6.20 | 工地及生活区无故浪费开水及用水桶打开水 | 50 | 500 |
| 6.21 | 其他安全违章及不文明行为 | 100/位 | 1000以上 |

合同附件四：

消防安全管理协议

发包人（全称）：浙江大学医学院附属儿童医院　　（建设单位）

承包人（全称）：                           　 （施工单位）

发包人将本合同范围内的工程项目发包给承包人施工，为保障现场施工人员的生命和财产安全，贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，全面贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《建设工程安全生产管理条例》第31条规定：“施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。”

特此，发包人、承包人双方就消防安全管理达成如下条款：

1、承包人必须认真贯彻国家、有关部委、工程所在地政府颁发的有关消防、防火安全的法律、法规、规范和规定；

2、承包人在施工期间必须严格遵守和执行发包人在安全生产、消防保卫、治安卫生等方面的有关规章制度，接受发包人的监督、检查和指导。对发包人违反消防规章、规定和制度的指令，承包人有权要求发包人改进。

3、承包人必须履行以下消防安全职责：

（1）建立消防安全责任制，落实消防安全责任人，加强消防安全管理；

（2）建立健全易燃易爆物品安全管理、化学危险品安全管理、施工临时用电安全管理、动用明火审批以及安全检查等各项防火管理的规章制度和消防安全操作规程；

（3）按照有关要求配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；

（4）建立防火台帐；

（5）对职工进行消防安全教育和培训，提高职工消防安全意识和相应的消防安全技能；

（6）制定火灾应急预案，并定期组织演练，确保适用、有效。

4、承包人保证特种作业严格执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审核。承包人应对其对现场消防安全有重大影响的人员进行有关消防安全方面的培训、教育和交底。

5、承包人的临时设施和施工材料、易燃易爆物品的堆放应符合发包人关于施工总平面图布置的有关要求，充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，定位合理。施工场所的易燃、易爆废料要及时处理。

承包人应建立仓库管理制度，工地上存放化学危险品、易燃易爆物品的仓库须专库专用、专人负责，并建立台帐。仓库保管人员要严格遵守安全规程，严禁吸烟、使用明火和电气设备等。

6、承包人应向发包人提交关于施工临时用电的施工组织设计或专项方案，配备专职电工，用电线路敷设、设备安装应符合相关电力规范的要求。工地严禁使用电炉，如因施工确需使用电炉时，应征得消防主管人员同意，采取可靠防护措施，并指派专人负责监管。严禁使用电炉或其它电热设备取暖。

7、承包人必须严格执行动用明火审批制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。进行电焊、气割、气焊等具有火灾危险的作业，应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，操作人员必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。冬季施工如须采用明火加热的防冻措施时，应征得消防主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

8、承包人施工人员宿舍内严禁私拉乱接电线、生火做饭、烤火取暖。宿舍区不得设置在在建工程内。宿舍区与危险品仓库相隔距离应符合消防要求，宿舍不能兼为仓库使用。

9、承包人在施工中，要注意文明施工。对施工现场要加强现场管理，禁止在施工现场吸烟。每天工作结束后，对施工现场要进行一次全面的防火检查和检修工具、施工垃圾等的清理，做到工完场清，同时切断施工电源，封闭施工现场，消除安全隐患。

10、承包人应建立消防事故的应急救援组织，编制消防事故应急救援预案并报发包人审批，配置必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维修、保养，保证正常运行；参与发包人的应急救援预案的实施。

11、承包人在施工期间，发生消防事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人和发包人，承包人单位负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，做好标识、保护好事故现场，协助和配合事故调查、处理。

12、由于承包人的原因造成人员伤亡和财产损失，承包人负责事故的抢救和善后处理工作，造成的经济损失和法律责任由承包人承担，并补偿发包人由此造成的工期、经济等方面的损失。

13、在工程施工过程中，非承包人原因发生消防事故时，承包人有义务根据发包人的要求配合支持事故抢救工作，发包人在事后应对此向承包人支付合理的补偿。

14、施工期间，承包人指派　    同志负责本工程项目的消防安全工作；发包人指派      　同志负责联系、检查、督促、管理承包人执行有关消防安全的相关规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的消防安全工作，共同预防事故发生。

15、发包人、承包人双方必须严格执行本补充条款，由于违反本补充条款而造成人身伤亡或设备事故的，由违约方承担一切经济损失。

合同附件五：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：浙江大学医学院附属儿童医院　　（建设单位）

承包人（全称）：                           　 （施工单位）

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。

第一条双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程设计的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）发包人工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）承包人工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条本合同作为施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条本合同一式九份，双方各执三份。

发　包　人（盖章）：　   　　　　        承　包　人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：　       法定代表人或授权委托人（签字）：

年　月　日：　　　　　　　　　 　       年  月  日：

合同附件六:

履约担保银行保函

保函编号：

致：（以下简称发包人）

地址：

鉴于

一、（以下简称承包人）已保证按《》（以下简称合同）的规定实施上述项目。

二、发包人要求承包人必须在合同生效前按规定金额提交一份不可撤销银行担保书，作为履约担保。

三、（以下简称本银行）已同意为承包人出具担保书。

因此：

1、本银行同意作为担保人，并代表承包人向发包人担保总金额为人民币元的保证金。本银行在收到发包人第一次书面付款通知书 10日内无条件付款，即在上述担保金额范围内，向发包人支付任何要求给付的金额，发包人无须出具证明或陈述要求付款的理由。

2、在本银行向发包人支付要求给付的金额前，本银行不坚持发包人先要求承包人偿还上述金额。

3、本担保书有效期至承包人履行完毕合同规定由其承担的一切义务之日止，任何索赔要求应在有效期内送达本银行。

4、本保函不得转让，我行对除以外的任何组织和个人不承担担保责任。

担保银行授权人：   （银行公章）

担保银行名称：

银行法定地址：

出具保函日期：

# 四、技术规范

1、概述

1.1此技术规格书是招标文件的一部分，内容为设备制造、运输、安装、调试和售后服务等方面的要求。此技术规格书只是招标材料的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，投标人有责任对所提供的产品采用优质工艺，对材料制造质量的先进性负责，并符合技术规格书的要求。

1.2在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须书面向招标人咨询。投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能仅提供产品样本。

1.3投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

1.4 招标文件提供的方案为基本要求，投标人可根据方案具体深化，但所有技术性能指标不得低于本招标文件要求。

2、技术标准

《供配电系统设计规范》  　　　　　　　　　GB 50052-95

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》  GB/T 50312-2000

《通信用配电设备》   YD/T 185-1999

《社会生活环境噪声排放标准》               GB22337-2008

《电气装置安装工程施工及验收规范》         GBJ232

《智能建筑工程质量验收规范》               GB 50339

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令第 352 号

以及其他相关的国家标准及规范。

3、总体要求

- 使用需求

- 输液室输液处理流程为：护士接药→药物经过传送带送入配置区→护士配置后，药物箩筐经传送带送至各个窗口→通过转向装置将药物箩筐送入窗口内注射站点药物箩筐存放位（每站点有二个存放位）。

- 接药护士从病人家长处接药后经过传送带送入配置区，此处为独立药物传送带，不与注射输液传送带合用。配置护士来不及配置时，药物在传送带未端依次排队等候，待护士取走一份待配药物后，后面排队药物相应上前。

- 由于我院输液室分床位输液区和座位输液区，分别对应5个注射站点，同时床位输液区和座位输液区有各自的队列编号，所以床位输液区和座位输液区传送带应分开设计、独立运行。

- 由于每个注射间均为单独房间，每个注射间相当于一个站点。传送带应做到定点定位传送，这样方可确保输液能准确送到各注射间。

- 从传送的顺序来看，需要在设计时充分考虑输液对应的秩序，不能出现顺序错乱的情况。每个注射站点开始工作时，传送带会依次把药物箩筐推入各站点药物箩筐存放位，每个站点自动可存放2只药框。当每个注射站点存放位药物箩筐均有2只时，配好的药物箩框则在主等待区排队等候，哪个站点存放位药物箩框少于2只时系统会自动把排在第一个等候的药物箩框送到该站点存放位。

- 同时各房间应该有工作按钮，如工作则按下按钮，如果未按下按钮则该窗口不参与药物分配和等候。

（2）设备配置要求

设备的噪声应符合《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008的规定。

投标方应仔细阅读招标文件，应对项目现场进行勘察，详细了解使用方的要求，按照现场条件和使用方要求提供设备配置及安装技术方案，并提供相关图纸。所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

中标人必须提供设备安装的支架、吊架、避震、电源、基础、重量、外形尺寸、风口距离屋面的实际标高尺寸等规格、参数和全部技术要求和图纸。中标人除提供所有的设备之外，还必须提供相应的吊装工艺、安装工艺、施工要求及施工图纸，以书面的形式提供给招标人，包括产品的技术参数，如承重与尺寸要求、电气参数（电压、电流）等招标人所需的内容，并承担所有设备的安装和设备的辅助材料，并达到国家标准、规范、设计要求、招标文件和验收要求。中标人提供的货物与设计、招标文件要求不符，招标人有权拒收。

施工前必须向招标人、监理、代建方、总包方提供相应的施工方案，经认可方能施工。施工中必须服从招标人、代建、监理的安排与协调，招标人不提供食宿及仓库。

4、主要设备的技术要求

系统的设备制造、安装、调试及验收等内容，应以国际或国内最新的相关标准执行。设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须符合国家标准。所有设备的材质及辅助材料必须满足招标文件中要求。

输液线由铝型材支架、输送带、驱动滚筒、电缸、减速电机、改向滚筒等组成。整体设备要求：美观大方，操作简单，自动化程度高。主要技术参数如下：

- 线体速度：15米/秒

- 线体宽度： 400mm

- 线体高度：根据现场确定

- 机身、支架：采用304不锈钢或铝合金型材或碳钢酸洗（烤漆），专用紧固件连接。

- 轨道采用铝合金型材

- 托板：采用1.5mm镀锌板制作

- 驱动滚筒：直径根据要求确定，用304不锈钢，如用其它材料如表面镀锌处理

- 改向滚筒：直径根据要求确定，用304不锈钢，如用其它材料如表面镀锌处理

- 托滚：直径根据要求确定，用304不锈钢，如用其它材料如表面镀锌处理

主要配件推荐品牌如下：

1、电机：台湾城邦减速电机、德国品牌，要求噪音低，频繁启动停止稳定

2、感应：德国SICK品牌  国际一线品牌

3、升降：电缸 进口品牌

4、皮带：日本bandon PU 材质 颜色根据甲方确定

5、光电开关：欧姆龙

6、电气： PLC  西门子、三菱    其它电气件：施耐德接触器、施耐德热继电器、欧姆龙中间继电器

7、滚筒 首尾滚筒 不锈钢材质

5、安装要求

（1）．承担所有中标设备的安装、设备的辅助材料及各类管道制作安装，出具投标设计图纸和安装施工方案。安装施工必须服从招标人、监理的工作安排和工程协调，中标人负责所供设备的全部安装工作，包括设备就位安装、管路的连接、控制系统的连接。中标人向招标人、监理提供安装规范手册，用于验收。

（2）．中标人项目经理必须参加招标人指定的会议，积极配合施工，圆满解决安装中的所有问题。

（3）．设备、材料进场验收，供需双方必须在施工现场共同以招标文件、投标文件、合同为依据进行验收，发现外包装破损、受潮应拍照（摄像）、文字记录后，进行开箱验收。验收和安装出现以下情况：a.设备、部件如有受损者（破损、变形、受潮）；b.安装中发现设备、零部件有受损（破损、变形、受潮）和与投标文件、合同、说明书、装箱单不一致者。招标人有权拒收和要求停止安装，且中标人无条件退货更换型号、规格一致的产品，对由此造成施工期超时的责任，应有中标人全部承担，并按合同中相应的条款执行。安装和材料、使用设备和工具必须符合国家相关的标准。

（4）．若在安装过程中，由于中标人的原因造成建筑结构或其它设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。

6、验收要求

验收按招标技术要求进行验收，验收以招投标文件、合同及国家相关的现行标准为依据，验收的基本要求如下：

（1）.试运行时，各项性能满足招标文件、投标文件及使用科室的要求；

（2）.调试和试运行时出现的问题已被解决至招标人认可；

（3）.已提供了合同范围内的全部货物和资料；

（4）设备在交付使用前，需经招标方或相关行业主管部门验收通过；

7、培训要求

（1）．基础理论培训内容：系统原理及功能特点等。

（2）．操作维护培训内容：运行管理基本知识；设备常见故障的修复方法。

8、技术服务

(1)．免费进行施工现场的安装指导、技术支持。对所遇到各种技术问题进行详细解答。

(2)．在甲方提出服务要求后，2小时内给予答复，并及时到达现场。

(3)．主动配合各部门进行对系统的验收。

(4)．为使甲方相关人员对系统进行正确的操作、维护等。中标人应对招标人提供技术培训和操作指导,使培训人员能够掌握系统的状态、调整、使用、维护,保持系统最佳运行。

9、提供技术文件及资料

(1)．中标人必须提供实际供货主要产品的详细技术文件、样本及设备性能的有效报告。技术文件应包括设计、制造、出厂检验、运输、培训、调试、质保期、运行维护等各阶段所涉及的所有文件（含图纸），均完整地、及时地提供给招标人，以便存档。如有破损、残缺，中标人应予以更换。

(2)．提供的图纸、手册、技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使招标人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。

(3)．图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，应及时向招标人提供最新的版本。

(4).安装手册、操作与维修手册。 手册对设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等，以及对主要部件的更换、调整和测试，均应做出详细的说明。为了清楚地描述检修的内容和要求，手册应使用插图说明。

10、包装、运输与储存要求

（1）．投标人应按招标人的要求及国家有关的规定对产品的包装、发运、装卸、储存建立一定的程序，形成文件并加以实施。

（2）．开工时间在招标人下达通知或中标人收到定金后，在 5个工作日内到达施工现场。

（3）．设备（材料）的包装应按国家标准或部（专业）标准规定执行。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。

（4）．每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

（5）．包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志

（6）．运输任务由投标人承担，其运输形式也由投标人确定。不论采取何种运输方式，中标人都应在设备运输过程中采取有效的安全措施保证设备的绝对安全。

（7）．投标人应提供产品装卸的方法与手段，防止损坏或变质。

（8）. 随箱文件，出厂的产品应贴有3C、电气、节能、接地、警告等相关标识，并附有产品合格证书、出厂检验报告、主要材质证明、产品使用说明书等。

（9）．开箱验收及现场保管。设备运抵现场后，应在招标人、监理、代建方等部门的监督下，由投标人、监理共同进行对设备开箱验收，达到合格验收后办理设备移交手续。设备的现场存放应能达到干燥、有遮盖，应避免受到含有酸、碱、盐等腐蚀性物质的侵蚀。设备系统各部件须分类堆放，层间要有适当软垫物隔开，避免重压等措施。

11、质量保证

（1）．根据工程合同，对用户建立技术档案，并制定相应的服务措施。

（2）．设备质保期为工程经招标人最终验收合格后24个月，产品按国家规定质保。

（3）．安装期和质保期内因产品质量原因而导致系统设备损坏，中标人应免费予以维修、更换。质保期后，由招标人负责相关材料费用，中标人须及时提供技术支持及人工服务。

# 五、评标办法

- 根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令 第12号）、《工程建设项目货物招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第27号）、《浙江省招标投标条例》、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》、浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见（浙政发[2009]22号）等有关规定，制定本办法。

## （一）评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

## （二）评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

## （三）评标程序和内容

1．评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标文件的符合性审查；

（3）投标文件的资信评审

（4）投标文件的商务评审；

（5）投标文件的技术评审；

（6）必要时，对投标文件中的问题进行询标；

（7）根据评标方法和标准对投标文件进行评分；

（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

2．投标文件的符合性审查。

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

投标文件存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行资信业绩、技术和商务的评审:

1）投标人的投标资格不满足国家有关规定的；

2）投标人的资质、业绩、人员、设备等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；

3）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

4）不响应招标文件规定的实质性要求的（具体条文前用“★”标示）的；

5）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

6）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

8）投标文件附有招标人不能接受的条件；

9）投标报价超过招标文件发布的最高限价 ；

10）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.投标文件的商务标评审

评标委员会的商务专家应对通过符合性审查的投标文件进行商务标评审。评标委员会的商务专家应对商务报价进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标人报价，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）当数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以总价为准，修改单价。

如果投标人拒绝确认，则其投标文件不予评审。

4.投标文件的技术标评审

评标委员会的技术专家应对通过符合性审查且商务标评审合格的投标文件进行技术标评审，专家评审采用集体评议，记名表决，少数服从多数的方法进行。

如投标文件有以下情况之一的，按技术标评审不合格处理：

（1）设备技术的先进性、成熟性、合理性,设备主要技术指标不满足招标文件要求的；

（2）保证质量、工期的技术力量及技术措施不可行的；

（3）投标人的安装、调试、验收方法或方案不可行的；

（4）技术服务、售后服务的内容和措施不可行的；

（5）附有工程无法适用的其他技术和管理条款。

5、投标文件排序

评标委员会对通过符合性审查且商务标及技术标评审合格的投标文件按投标报价的评标价由低到高进行排序。依次推荐前三名为中标候选人

6、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标决策组织提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中依次推荐排序前三名为中标候选人。

评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）废标情况说明及依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

中标候选人情况将在“浙江大学医学院附属儿童医院网上”公示三天，投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院613号令）有关规定提出投诉。

（四）定标

1、定标按国家发展计划委员会、建设部等七部委27号令的有关规定，确定中标人。

2、定标应当坚持排名第一的中标候选人为中标人的原则。

3、如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人。

4、当所有中标候选人经查实都存在违法、违规行为时，将重新依法组织招标。

5、招标人对决标结果不负责解释，也不保证最低报价者中标。

6、在招投标过程中，投标人对招标人施加影响的任何行为，都将导致取消投标或中标资格。

## （五）注意事项

1. 投标文件中如有虚假内容者将导致废标。

2. 本次报价采用一次性报价，各投标单位如有优惠声明，应体现在各系统的投标单价中。

# 六、投标文件商务标格式

## 附件一：投标函

致：                 （招标人）

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人                （姓名，单位，职务）代表投标人                 (单位，地址)提交下述文件正本壹份，副本     份。

- 投标函

- 投标报价表

- 投标人资格证明文件（企业营业执照、法人代表授权书等）

- 招标文件要求投标人提交的其它文件及资料

据此书，签字人兹宣布同意如下：

①投标材料的投标总价为人民币____________元(大写)，__________元(小写)，交货期：由买方根据工程计划以书面通知卖方，卖方在接通知后          天内设备材料到场， 现场施工时间为                 日历天。

② 根据招标文件的规定，投标人承诺标书规定的责任和义务。

③ 投标人已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

④ 本投标自投标截止之日起90天内有效。

⑤同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。完全理解招标人不一定授标给最低报价的投标人以及接受或拒绝某一投标。

投标单位：(盖章)

法定代表或授权代表(签字或盖章)：

联系人：                         联系地址：

电    话：                       邮    编：

日    期：  年  月   日

## 附件二：法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：          性别：     年龄：     职务：

系                           的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：               （盖公章）

日    期：               年     月     日

## 附件三：法定代表人授权书

：

本授权委托书声明：我          （姓名）系             （投标人名称）

的法定代表人，现授权委托            （单位名称）          的       （姓名）为全权代表，参加贵处组织的                         项目（招标编号为          ）的招投标工作，代理人全权代表我公司，代理人在本项目招投标过程中签署的所有资料我方均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：                 年龄：

身份证号码：                                   职务：

投  标  人：                            （盖公章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：             年      月       日

## 附件四：投标设备数量、价格表

项目名称：                      招标编号：                                                         单位：人民币万元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 项号 | 货物名称 型号规格 | 产地及 品牌 | 数量 | 单价 | 关税、增 值税和其 它税 | 运杂费 （含卸货费） | 运输 保险费 | 安装、调试检验及技术服务费 | 其它 （如有） | 投标价 | 交货期 | 交货 地点 |
| 1 | 药物至配制区传送装置 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配制药物至注射站点传送装置 |  | 2套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制装置 |  | 3套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上清单及投标报价包含投标设备按用户要求正常运行所需的所有设备、配件、辅料及相应备品备件。

注：1、第五栏包括要求供货范围内的主机和附件，出厂装箱清单所列易损件、备品备件及专用工具等出厂或到港（岸）的全部费用。

2、第六栏为产品关税、增值税和其它应向中华人民共和国缴纳的税种。

3、第七栏为产品到港（岸）地运至交货地点全部货物运杂费（含卸货费）。

4、第八栏为产品到港（岸）地运至交货地点全部货物100%货价的运输保险费。

5、第十一栏投标价=4×5+（6+7+8+9+10）项。

6、投标人可以根据需要扩展本表格。

7、第6、7、8、9、10栏若无报价须填“含”或“无”或“免”，不允许空白，否则视作已含在其它报价中。

投标人（盖章）：　　　　　　　　　　　　法定代表或授权代表(签字或盖章)：                                   日期:

## 附件五：商务偏离表

|  | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的商务要求。

投标人（盖章）：

法定代表或授权代表(签字或盖章)：                       日期：

# 七、投标文件技术资信标格式

## 附件六：资格证明文件

（一）投标人资格后审资料

（二）招标人要求提交的其他资料或投标人认为需要的其他资料

投标人资格后审需提供的资料及格式

一、资格后审须知

1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有资格后审相关表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行调查并要求投标人澄清。

2、资格后审的评审结论分两种：即通过和不通过，招标公告中的资格条件是资格审查通过的强制性资格条件，按表2强制性资格条件进行核查，如有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，对未通过资格审查的投标人的投标文件不再进行后续评审。

3、投标时，投标人按本资格后审资料文件格式填写，并按“第二部分投标须知”要求装订在投标文件中资信标的前面。

二、资格后审资料表格式

1、基本情况表（表1）

2、强制性资格条件（表1）

3、投标人无犯罪记录承诺书（表2）

浙江大学医学院附属儿童医院滨江扩建工程一期

输液传送带供货及安装工程项目 资格后审申请表

（封面）

投标申请人（单位全称）：  （加盖单位公章）

日期：        年      月      日

浙江大学医学院附属儿童医院滨江扩建工程一期

输液传送带供货及安装工程项目申请表

致（招标人）：

我在此声明，对以下填写的有关（投标申请人单位全称）的内容负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 年 月 日

注：授权的委托代理人签字，则需附由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的授权书。

表1  基本情况表

投标人基本情况表（分别填写）

表1-1制造商情况表

投标人（公章）                                                              填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值万元 净值万元 |  | 资金性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  | 主要产品 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 投标产品情况 | 投标产品名称 |  | 型号 | 上年产量 |  | 产品技术先进水平 |  |  | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何种奖励 |  |  |

表1-2代理商情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 姓名 |  |  |  |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 姓名 |  |  |  |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数(人) |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其 中 |  | 项目负责人（项目经理) |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员(人) |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员(人) |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初级职称人员(人) |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  强制性资格条件

投标人强制性资格条件核查表

投标人（单位名称）：                                          共     页，第     页

| 资格条件 | 投标人填写具体内容 |
| --- | --- |
| 投标申请人没有因非法手段骗取中标、严重违约和工程出现重大质量问题，被司法部门或行业管理部门查处，其处罚规定尚未具有投标资格的；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态的。 |  |

注：1、以上强制性资格条件均须在该表后附对应的证明材料复印件，并加盖单位公章。在投标、评标期间，投标人应准备好原件随时备查，如届时未能及时提供原件，则视为强制性资格条件审查未通过处理。

2、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性资格条件的，取消中标资格，报主管部门予以通报。

3、复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效。

投标人：           （盖公章）

法定代表人或其授权代表人：     （签字或盖章）

日期：      年    月

表3：投标人无犯罪记录承诺书

投标人无犯罪记录承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

我        投标人       公司参加浙江大学医学院附属儿童医院滨江扩建工程一期输液传送带供货及安装工程项目投标，自2010年1月1日起至投标截止日前无任何行贿犯罪记录，如经检查机关核实我任何一方（投标人）在此期间内有行贿犯罪记录，我方（投标人）愿意无条件放弃中标并对由此给招标人带来的损失给予补偿。

投标人：（公章）

法人代表：（签字或盖章）

年    月    日

表4：制造商的资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况

制造厂家名称：

总部地址：

传真/电话：                邮编：

成立日期或注册日期：

实收资本：

最近资产负债表（到                 为止）

固定资产：

流动资产：

长期债务：

流动债务：

净值：

主要负责人姓名：

制造厂家在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话

2、与投标提供货物有关情况

关于制造厂家所提供货物的生产设施及其他情况：

工厂名称和厂址：

正在生产的货物：

年生产能力：

职工人数：

制造厂家生产投标货物的经历（包括：年限、项目所有人、额定能力、商业营运起始日期等）

3、近三年(09\10\11)的年营业总额：

| 年 度 | 国 内 | 出 口 | 总 额 |
| --- | --- | --- | --- |

所属财团（如有的话）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造厂家名称：

授权代表签字：

授权代表职务：

传真/电话：

日期；

## 附件七：技术偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表或授权代表(签字或盖章)：

日期：

注：1、投标方递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标方接受招标文件的要求。

2、表后须附第三方出具的产品检验报告。

## 附件八：投标内容对应表

| 序号 | 技术评审内容 | 投标文件对应内容位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 在 页提供 |  |
| 2 |  | 在 页提供 |  |
| 3 |  | 在 页提供 |  |
| 4 |  | 在 页提供 |  |
| 5 |  | 在 页提供 |  |
| 6 |  | 在 页提供 |  |
| 7 |  | 在 页提供 |  |
| 8 |  | 在 页提供 |  |
| 9 |  | 在 页提供 |  |
| 10 |  | 在 页提供 |  |
| 11 |  | 在 页提供 |  |
| 12 |  | 在 页提供 |  |
| 13 |  | 在 页提供 |  |
| 14 |  | 在 页提供 |  |
| 15 |  | 在 页提供 |  |
| 16 |  | 在 页提供 |  |
| 17 |  | 在 页提供 |  |

投标人（盖章）：

法定代表或授权代表(签字或盖章)：

日期：