采购需求—湖滨院区电空调清洗

湖滨院区有约220台电空调，因空调使用频率高，为保障空调在使用期间能减少故障，保证空调能够正常的使用，需对空调内机的蒸发器、外机散热器机及冷凝器等进行定期的清洗。一般空调的清洗在春季的三月左右和秋季的九月左右共二次。

清洗需要供应商具有高空作业资格。

清洗要求

1：清洗空调之前确认空调是否有故障，清洗完后3天内空调使用无故障，如有故障要负责修复，医院不承担修复费用。

2：清洗空调外机时，对于空调安装的支架要进行评估，如有问题需要告知医院安排重新安装。

3：清洗空调后由相关科室签字确认。

4：对于清洗室外空调外机，高空作业有危险性，期间发生任何事故和责任由施工方承担，医院不负任何责任。施工方不得干扰医院正常工作秩序。

5：对于如何清洗，需要应标单位给出方案。

6：因湖滨院区会对所有空调资产号进行重新张贴、统计、造册，所以第一次清洗需要和总务科一起制定相关工作计划。具体清洗日期时间由总务科确定。

采购前医院不组织现场踏勘，由供应商自行前往现场踏勘，联系人：总务科钟科，电话：0571-88873166。

付款方式

每次清洗完成之后，收到乙方开具正规发票及验收报告后60日内支付。