采购需求

湖滨院区下水道总长100米，滨江院区下水道总长310米，每年至少四次彻底疏通。如因紧急情况，乙方需在2小时内到场疏通。临时紧急疏通按每年1800米计，以实际疏通长度为准。

本项目服务期3年。

乙方职责

1、乙方服务时应严格遵守甲方的规章制度， 不得影响医院工作。并严格按照国家有关规定执行。

2、疏通所需一应相关设备及工具由乙方负责提供。

3、疏通结束后，需将工作情况和工作过程中发现的问题向甲方报告，接受甲方验收。

4、当发生或发现非施工责任事故隐患时，应及时通知甲方。

5、在安装过程中的安全乙方自负。

甲方职责

1、负责对乙方的服务质量和内容进行考核和验收。

2、配置专人负责帮助乙方协调安装现场。

3、提供安装现场所需的水和电。

报价方式

报价内容包含常规疏通和临时紧急疏通，常规疏通1年4次，临时紧急疏通按长度计算，以（）元/米的方式报价。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 常规疏通 | 12次 | （）元/次 |  |
| 紧急疏通 | 5400米 | （）元/米 |

付款方式

每半年支付一次，收到乙方开具正规发票及验收报告或疏通验收单后60日内支付。