麻醉移动访视系统采购需求

一、项目概述及采购清单

麻醉的相关访视是麻醉科围术期管理的重要内容，传统的访视形式依赖于纸质文书，对于患者信息的整理归档以及后期查阅极其不便。后来随着医疗信息化的发展，我院在2015年上线麻醉临床信息系统，解决了麻醉文书电子化的问题，但是访视的过程仍需要医护人员携带纸质文书去进行访视，完成后再录入系统，这不仅加大了医护人员的工作负担，也增加了信息录入出错的风险，故需要一套麻醉移动访视子系统，用以解决以上问题。

为使用灵活，麻醉移动访视使用需基于Android平台的APP，基于院内麻醉临床信息系统数据，拥有完善的权限登录机制以及简洁的文书展示界面。医护人员只需要携带装有移动访视App的平板设备进行访视，录入患者随访信息，随时随地的保存进系统，方便快捷。同时，为了应对复杂的病房网络环境，麻醉移动访视App也需数据离线保存功能，访视完成后再连接网络，即可自动上传。

麻醉移动访视可以辅助麻醉医生工作，方便麻醉医生完成术前访视和术后随访，同时麻醉移动访视系统符合医院信息化管理需求，可做到过程录入无纸化，信息数据同步上传，避免访视工作事后统计和汇总转抄，同时提高患者访视数据的汇总和统计效率，提高医生工作效率，提升医院麻醉科工作信息化建设水平。

采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉移动访视系统软件 | 套 | 1 | / |

二、系统软件技术要求

1、功能需求

| 主模块 | 子模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本功能 | 患者床位列表 | 照病区显示手术患者列表信息，支持扫描腕带检索患者并识别患者身份。 |
|  | 患者基本信息 | 查询并导入患者的基本信息、身高、体重（可修改）、手术信息、ASA分级、手术状态等内容。 |
| 术前访视流程 | 术前访视单（术前相关评估书） | 根据手术患者实际情况记录相关术前访视评估单的内容，相关内容长期保存，可随时调阅。带院内CA功能。 |
|  | 麻醉知情同意书 | 根据手术患者实际情况记录相关手术风险，相关内容长期保存，可随时调阅；带院内CA功能。 |
|  | 信息同步 | 可以与检验系统对接，同步患者最近一次检验结果自动填入术前访视单的对应项目。 |
|  | 信息集成 | 能够与医院信息系统集成，查看患者的检验、检查、电子病历信息，辅助医生进行术前访视。 |
| 术中操作流程 | 信息同步与操作 | 能够与院内麻醉临床信息系统对接，显示、操作相关记录单，功能可参考院内麻醉临床信息系统。带院内CA功能。 |
| 术后访视流程 | 术后访视单（术后相关评估书） | 根据手术患者实际情况记录相关术后访视评估单的内容，相关内容长期保存，可随时调阅。带院内CA功能。 |
|  | 术后镇痛泵记录单 | 根据手术患者术后镇痛情况评估书写镇痛记录单（根据麻醉记录单上的是否术后镇痛自动判断提醒）。残余量登记导出打印等功能。 |
| 离线保存，联网同步 | 离线保存 | 在无网络环境下打开已下载的访视患者，可以录入术前访视、术后随访信息并在本地离线存储访视数据。 |
|  | 联网同步 | 在联网状态下，登录系统时，系统自动进行数据同步，通过移动终端自动批量下载待访视患者的基本信息到本地保存。 |
| 文书打印 | 随访文书打印 | 移动访视数据能够与麻醉系统保持同步，当移动访视系统数据上传完成后，用户在麻醉系统中，可对患者访视文书进行单独查看和打印，也可批量进行行文书查看和打印。 |
| 相关接口 | 数据联通、交互 | 与院内麻醉临床信息系统等手术室系统数据联通、交互。 查询、导出术前术后随访信息（比如恶性呕吐、术后镇痛泵等）。 |

三、项目实施与验收

1、合同签订之日起30工作日内系统安装调试完毕。

2、投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维修，接口调试等内容；

3、质保期一年。

四、售后服务

有良好的售后服务能力，需提供全年7*24小时服务：接到招标人通知后应首先60分钟内安排远程响应解决，如甲方需要24小时内到达现场解决。项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检（常规定在每季度的最后一个月）。保证投标方所开发的软件正常运行，并对系统进行正常维护并提交维护报告。