项目1 自封标本袋

1、5\*14cm左右，双面8丝及以上，预估500000只；

2、7\*18cm左右，双面8丝及以上，预估3000只；

3、24\*37cm左右，双面15丝及以上，预估5000只。

4、所有标本袋需带生物安全标识。

项目2 一次性高帮鞋套

1、35\*75cm左右双面3丝及以上，预估 65000双；

2、报名时需提供样品供临床试用。

项目3 封片机胶带，预估120卷

1、主要成分：树脂，无毒；

2、规格：长度60米，宽度24毫米；

3、保存温度：10-30℃；

4、保存湿度：30%-70%；

5、保质期：半年以上；

6、使用载玻片25-26（宽）\*75-76（长）\*0.9-1.2（厚）mm；

7、不需要使用封片剂，即可将载玻片上的组织及涂抹细胞快速封入，快速干燥，快速镜检；

8、适用于Sakura Finetek Tissue-Tek® FilmTM 封片机。

项目4 热敏纸

1. 110\*100mm三防热敏纸（理光基材），预估4500卷

 57\*50mm普通热敏纸，预估1000卷

2. 最低保存时间2-3年

3.报名时需提供样品供临床试用。