|  |
| --- |
| **2022年浙大儿院滨江院区一、二期设施设备运维岗位数测算** |
| 序号 | 岗位 | 现岗位数 | 备注 |
| 1 | 工程经理 | 1 | 　 |
| 2 | 工程运行主管 | 1  | 　 |
| 3 | 工程维修主管 | 1 | 　 |
| 4 | 调度兼办公室管理 | 1 |  |
| 5 | 二级库管理 | 1 | 　 |
| 6 | 综合维修（白） | 12 | 滨江院区一期二期全院维修工作,包含但不限于水电维修，网线施工、食堂灶具维修等 |
| 7 | 综合维修（夜） | 4 | 滨江院区一期二期全院维修工作,包含但不限于水电维修，网线施工、食堂灶具维修等 |
| 8 | 综合巡查 | 3 | 滨江院区一期二期全院日常巡查，制定计划表 |
| 9 | 医用气体 | 5 | 24小时值班巡查 |
| 10 | 制冷/锅炉 | 4 | 24小时值班巡查 |
| 11 | 污水处理（白） | 1 | 负责污水处理系统全部工作 |
| 12 | 高配值班 | 8 | 　 |
| 13 | 手术净化空调/设备维保 | 4 | 　 |
| 14 | 空调滤网清洗 | 3 | 按照院方要求定期进行滤网清洗 |
| 合计 | 49 |  |