项目1 自封标本袋

1、5\*14cm左右，双面8丝及以上，预估500000只；

2、7\*18cm左右，双面8丝及以上，预估3000只；

3、24\*37cm左右，双面15丝及以上，预估5000只。

4、所有标本袋需带生物安全标识。

项目2 一次性高帮鞋套

1、35\*75cm左右双面3丝及以上，预估 65000双；

2、报名时需提供样品供临床试用。