|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | | **采购需求** |
| 1 | 一次性压舌板 | 灭菌型 | 1支装 | 1. 采用木质或竹质材料制成，用于检查时压低舌部。 2. 长：150mm   宽：18mm  厚：1.8mm   1. 表面光洁，无明显变形、杂质、气泡、擦痕，与口腔接触面光滑，无倒刺，无飞边，压舌板厚薄均匀。 |
| 100支装 |

**一次性压舌板采购需求**