采购需求

项目1三氯异氰尿酸缓释消毒片

1.主要成分：三氯异氰尿酸，规格要求：200g/片，用于医院污水的消毒。

2.有效氯含量80-90％，提供检测报告。产品有效期≥2年。

3.生产厂家具有《消毒产品生产企业卫生许可证》。

4.以实际采购量按月结算。

5.根据医院需求送货上门，产生的一切费用由供应商承担。