|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **采购需求** |
| 1 | 透明敷料 | 基本型 | 普通型（适合儿童使用） | 1. 覆盖、固定和保护导管部位和伤口，维持密闭环境。或固定器械。
2. 灭菌，一次性物品；大小要能足以覆盖伤口及需要保护的导管至少2.5cm范围内干燥及健康皮肤。
3. 半透膜，阻水性好，粘性佳，低致敏。
 |
| 婴幼儿型 |
| 高通透型 | 用于固定普通留置针 | 1. 用于覆盖、固定和保护导管部位和伤口，维持密闭环境。或作为次级敷料，并对易受损、擦伤的皮肤区域进行覆盖。或固定器械。
2. 灭菌，一次性物品；大小要能足以覆盖伤口及需要保护的导管至少2.5cm范围内干燥及健康皮肤。
3. 半透膜，阻水性好，在湿性环境下依然保持较高粘性，低致敏。
 |
| 用于固定中心静脉导管 |
| 2 | 透明伤口敷料 | 普通型各型号 | 1. 用于急性伤口如挫裂伤、烧伤、割伤的护理；静脉输液部位的覆盖、固定和保护；外科伤口的护理及固定。
2. 半透膜，透气，顺应性好，贴合度强，同时需要对皮肤友好性好，低致敏。
 |
| 抗菌型各型号 | 1. 用于感染性伤口的覆盖固定和保护。
2. 用于保护性伤口的抗菌，如PICC、CVC、动脉置管等的固定
3. 敷料中间有洗必泰、碘伏之类抗菌成分
4. 材质低致敏
 |
| 3 | 液体敷料 | 各型号 | 1. 保护正常皮肤，阻隔粪液及尿液的刺激。
2. 产品需要无任何毒副作用，无刺激性的成分。
3. 低致敏。
4. 不影响敷贴的粘贴。
 |

**敷料类产品采购需求**