|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂 | 与极速生物阅读器 JS-0103/JS-0103-S适配 | 1. 由菌片、培养基和塑料外壳组成自含式生物指示剂。用于过氧化氢低温等离子灭菌效果监测。 2. 培养简单，芽孢数稳定。 3. 与医院在用设备适配，指示结果易判读。 |
| 与生物阅读器STERRAD VELOCITY Reader（REF：43220）适配 |

**过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂采购需求**