### 采购内容及需求

一、项目概况

本次采购内容为浙江大学医学院附属儿童医院幽门螺杆菌培养及鉴定、常规药敏定量试验外送服务，包括但不限于提供运输服务，配套车辆设备，配备服务人员，外送标本检测服务等全部工作。

二、服务要求

| 序号 | 检测项目名称 | 项目内容 | 检测方法 | 收费价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幽门螺杆菌培养及鉴定 | 胃黏膜标本分离培养 | 平板培养 | 60元 |
| 2 | 常规药敏定量试验 | 幽门螺杆菌6种抗生素药敏试验（克拉霉素、阿莫西林、痢特灵、灭滴灵、左氧氟沙星、盐酸四环素） | 琼脂稀释法 | 50元 |

1.幽门螺杆菌培养及鉴定、常规药敏定量试验基本需求

2.幽门螺杆菌培养及鉴定、常规药敏定量试验技术要求

| 序号 | 名 称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胃粘膜标本采集 | 需提供胃粘膜标本保存液，该保存液经相关部门批准，并能在标本的保存过程中抑制除幽门螺杆菌之外的其它杂菌的生长，保证幽门螺杆菌存活。 | 均提供证明性文件 |
| 2 | 药敏试验用抗生素 | 有认证认可证书 |  |

- 标本收取、转运与检测报告要求及保存要求

3.1标本收取

3.1.1需工作日每天约定时间专人收取标本并转运。

3.1.2遵守保密制度保护受检者的秘密，未经许可不得向无关人员泄露受检者的检测情况。

3.2 所有标本的运送必须符合标本温度的管理要求，有专业的标本冷链物流配送，温度控制在全程2-8℃，数据记录保存≥2年，自建有菌株保存库，可以用于保存幽门螺杆菌培养阳性菌株备查。

3.3 检测报告出具时间：项目应在服务单位收取标本后7天内出具检测报告，如遇节假日等出具报告时间按照双方约定的报告发放时间执行。

4、检测机构应具备的检测能力

1、供应商必须为拥有医疗机构执业许可证的第三方独立医学实验室，具有提供本项目服务的检测资质，具备完整的检测项目。

2、供应商应满足医院每天样本量的检测要求，增加人员和设备的投入。

3、技术能力要求

3.1在检测过程中应有良好的质量管理和质量控制，每一次检测均需进行质控分析（提供相应证明性文件）。

3.2接受采购方的监督及不定期现场审核，确保供应商承诺的检测体系。

3.3提供为本项目提供服务的技术团队具体人员姓名、学历、工作经验、本项目分工等情况，提供人员社保证明或劳动合同复印件。其中必须配备具有检验专业执业证书的中高级临床检测人员，具备独立完成项目检测、报告审核、发放的能力。

3.4提供与医院或科研机构进行相关临床或科研合作经历，提供相应合同复印件。

3.5提供实验室情况设备、环境等情况，并提供相关采购合同、发票、医疗器械注册证和仪器参数证明材料，保证检测能力。

三、商务要求

1.报价

本次外送检测服务费占浙江省医疗服务价格收费标准的百分比（小写，如有小数点保留两位）。所有检测项目的报价均须一致。如：报价为60.00%，即结果按检测项目浙江省医疗服务价格收费标准×60.00%的价格执行。

标本外送检测服务费的收取具体为：标本外送检测服务费=外送检验项目医院收入×报价。

合同期内，如遇政策性收费价格下调，外送检验价格按下调后实际价格与原比例的乘积计算；如遇政策性收费价格上调，按原价格与原比例的乘积计算；如遇上级政策变动与本合同冲突，以上级政策为准，本合同自行终止。

检测服务费包括但不限于样本采集、运输服务，配套车辆设备，配备服务人员，售后服务，质量监控信息，外送标本检测成本等完成本项目所产生的一切费用，医院除标本外送检测服务费，不再另外支付任何其他费用。

2.付款方式

2.1检测费用按季度结算，业务量的结算以结算周期内项目检测清单或每个季度外送标本登记的签收记录为基准。

2.2每季度就上季度检测项目进行结算。

2.3 经双方共同确认检测数量无异议后，医院在收到供应商的发票后60日内支付检测服务费用。

3.服务期限

3.1 合同期2年。

4.其他

4.1报告时间延迟半天扣检测服务费的50%，延迟一天检测费减免，如造成投诉纠纷需承担相应责任。五次以上延迟报告的，采购人有权提前解除合同。

4.2检测结果的准确性：对结果明显有差异的，供应商应无条件免费复查。

4.3供应商对检验结果负责，因检验结果问题引起的医疗纠纷，对患方的所有赔（补）偿费用完全由供应商支付，同时供应商应对医院进行相应赔偿。

4.4供应商要做好与医院相关科室的信息双向对接，同时负责提供相应软硬件服务，按相关科室意见加以改进，并需在合同规定期限内完成安装、调试。

4.5供应商应根据采购人的要求，为采购人提供分析前样本的质量控制等相关内容的培训服务，按照医院的要求维护所有必需的质量控制项目，每季度提交质量控制数据记录。

4.6合同签订后医院有新增加项目，供应商应同意并按已签订合同的折扣执行，否则医院有权另行委托其他第三方检测机构。

4.7采购人将不定期组织专家至供应商现场检查、督导并查看试剂、设备等采购相关台账，如发现供应商存在提供虚假信息或未经院方同意私自更改使用试剂的品牌和检验项目的方法学等现象，采购人有权立即终止合同，供应商需按已做项目的收费金额赔偿院方，并承担所有相关违约责任。

4.8送检标本及检测数据、质控数据、检测报告的所有权为采购人，供应商有为采购人保密的义务，在未经采购人书面同意或授权前提下，供应商不得将采购人交付的所有检验标本及检测数据、质控数据、检测报告向除采购人相关人员以外的任何单位或个人泄露，不得用于任何其它用途。

4.9必须遵守中华人民共和国国务院令第717号《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》。