**一次性麻醉面罩需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | | **产品需求** |
| 1 | 一次性使用麻醉面罩 | 充气式 | 0# | 1. 适用范围：   连接呼吸管路实行麻醉气体输送，供病人吸入麻醉气体时一次性使用。   1. 实现功能：    1. 无菌。    2. 透明面罩盖，有气垫阀门可调节压力。    3. 有多种规格大小，可适用于新生儿、婴幼儿、儿童，或支持定制。    4. 充气垫柔软，可与不同年龄、脸型患者面部贴合。    5. 可与呼吸管路密闭配合。 |
| 1# |
| 2# |
| 3# |