|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 一次性使用喉镜片 | 镜片长度：  88mm | 1. 适用范围：   与可视喉镜配套使用，在麻醉和抢救时导入气管插管用。   1. 实现功能： 2. 协助麻醉和抢救时气管插管。 3. 无菌。 4. 可与医院在用可视喉镜优亿TDC-K2、优亿TDC-K3配套使用，或可提供其他配套设备解决方案。 |
| 镜片长度：  108mm |

**一次性使用喉镜片需求**