**喉罩需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 喉罩 | 1# | 1. 适用范围：   用于对需要麻醉、人工通气或其他辅助呼吸的病人创建通气通道。   1. 实现功能：    1. 无菌。    2. 单囊。    3. 主管弯曲程度：90°。 2. 材质要求：    1. PVC优先。    2. 不含DEHP。 |
| 1.5# |
| 2# |
| 2.5# |
| 3# |
| 4# |