**麻醉包需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 神经阻滞 （AS-N） | 1. 适用范围：   适用于对人体做神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物。   1. 实现功能： 2. 无菌。 3. 需包含：一次性使用神经阻滞穿刺针、一次性使用无菌注射针、一次性使用无菌注射器、一次性使用麻醉用药液过滤器、消毒刷、一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉）、手术巾、医用敷贴、医用脱脂纱布、器械托盘等。 |
| 硬膜外麻醉  （AS-E） | 1. 适用范围：   适用于对人体做硬脊膜外腔神经阻滞(简称硬膜外麻醉)麻醉方法进行穿刺、注射药物。   1. 实现功能： 2. 无菌。 3. 需包含：一次性使用硬膜外穿刺针、麻醉导管及接头、一次性使用麻醉用药液过滤器、一次性使用麻醉用空气过滤器、一次性使用无菌注射针、一次性使用无菌注射器、全玻璃或低阻力注射器、导引针、负压管、消毒刷、一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉）、手术巾（洞巾）、医用敷贴（输液贴）、医用胶带、医用脱脂纱布、医用脱脂棉、敷料巾、器械托盘等。 |