**产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 微创筋膜闭合器 | 直径：1.5-3.0mm  长度：100-300mm | 1、由闭合固件和缝线穿引器组成。  2、用于腹腔镜手术中收拢组织、经皮缝合、以便闭合手术切口。  3、缝线穿引器内外壁光滑、圆整、无毛刺，无孔隙、裂纹。闭合固件能控制近端翼的自然开启和闭合。 |
| 2 | 一次性腹腔镜用穿刺器 | 直径：3-20mm  长度：50-150mm | 1、由穿刺针、穿刺套管组成。  2、用于与内窥镜配套使用，在内窥镜手术中对人体腹部组织穿刺并建立腹腔通道。  3、穿刺器表明平整光滑、无毛刺、无孔隙、裂纹。 |
| 3 | 一次性电凝切割剪刀 | 外径：2-10mm  手柄包含但不限于转轮前置  头部包含但不限于弯头 | 1、与高频手术设备配套使用，主要用于在内窥镜手术中作切割、电凝止血。 |

签名：