|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 房间隔缺损封堵器 | 封堵器腰部直径：6mm至34mm范围内各型号。 | 1. 适用范围：   该产品用于先天性心脏病继发孔型房间隔缺损的治疗   1. 实现功能：   是一种经皮、经导管植入的封堵器。封堵器起到阻挡血流通过房间隔缺损部位的作用。封堵器植入后完全闭合缺损，达到治愈房间隔缺损的目的。   1. 材质要求：   优先镍钛合金丝编织。 |

**产品需求**