**产品需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 超声刀刀头 | 杆身：23cm、36cm | 1. 在开放式和内窥镜手术中使用，适用于软组织切口时按所需控制出血及将热损伤最小化 2. 需与医院现有超声刀设备配套使用，或可提供其他设备解决方案 3. 参考规格：可凝闭5mm血管、可凝闭7mm血管 4. 无菌 |