**双固定螺钉-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 8 | 双固定螺钉 | 螺钉直径包含但不限于2-5mm | 1、适用于针对软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，可靠地将软组织与骨性结构固定在一起。  2、螺钉由符合标准的钛合金或聚醚醚酮等材料制成，符合人体接触需求。  3、两根缝线。 |

签名：