**产品需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 皮肤缝合器 | 8cm、5cm | 1. 用于外科手术伤口皮肤的闭合 2. 由医用压敏胶带、调节杆、锁固装置、离型纸组成 3. 无菌，一次性使用 |