**半月板缝合系统-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 6 | 半月板缝合系统 | 包含但不限于上弯 | 1、作为缝线留置器械，适用于经皮或内窥镜下软组织手术（如半月板修补术）。  2、由植入物和辅助工具组成，植入物符合人体接触需求。 |

签名：