|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | | | **产品需求** |
| **通路** | **管径** | **长度** |
| 1 | 中心静脉导管 | 单通路 | 14G | 20cm | 1. 适用范围：   建立中心静脉通路。   1. 实现功能： 2. 配带单向阀的Y型针，斜面针。 3. 无菌。 4. 导丝上有厘米标记，易于观察。 5. 长度要求供参考但不限于所列要求。 |
| 16G | 20cm |
| 18G | 13cm |
| 18G | 20cm |
| 20G | 13cm |
| 22G | 10cm |
| 双通路 | 4F | 13cm |
| 5F | 13cm |
| 5F | 20cm |
| 7F | 20cm |

**中心静脉导管需求**

对应目录：无新调整目录，麻醉类耗材，中心静脉导管，单腔中心静脉导管（CVC)