**产品需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 血液透析滤过器及管路 | 适配机器：  费森尤斯(multifiltrate)  百特(Aquarius)  日机装(Aquarius) | 1. 适用范围：   脓毒症、重症肝炎、肝功能衰竭、急性肾损伤、急性肾功能衰竭、急性中毒、重症胰腺炎等   1. 实现功能：   1、替代了部分肝、肾功能，具有清除水，排出毒素，调节酸碱平衡及代谢紊乱的作用；  2、对急性中毒、药物中毒和毒物中毒的患者进行急救，  3、清除炎症因子，缓解炎症风暴对机体的损伤。   1. 材质要求：   无 |
| 2 | 血浆滤过器 | 适配机器：  费森尤斯(multifiltrate)  百特(Aquarius)  日机装(Aquarius) |
| 3 | 血液过滤器管路及附件 | 适配机器：  费森尤斯(multifiltrate)  百特(Aquarius)  日机装(Aquarius) |

**产品需求模板**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 一次性使用压力传感器 | 平行四孔插口 | 1. 适用范围：   适配机器：飞利浦监护仪（型号：MP50）、迈瑞监护仪（BeneVision N12）     1. 实现功能：   有创动脉血压监测   1. 材质要求：   无 |