**一次性螺纹管需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | | **产品需求** |
| 1 | 一次性使用呼吸机和麻醉机用呼吸管路 | 儿童型 | 1.5m±10cm | 1. 适用范围：   用于与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器配套使用，为病人建立呼吸连接通道。   1. 实现功能： 2. 需包含：普通管路、呼吸袋、接头等。 3. 无菌。 |
| 成人型 | 1.5m±10cm |
| 1.8m±10cm |

对应目录：无新调整目录，麻醉类耗材，其他麻醉类耗材，一次性螺纹管