|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 一次性活检钳 | 长度为≥160厘米，用于2.0毫米钳子管道内窥镜 | 1. 适用范围：   供胃镜、肠镜下钳取消化道活体样本组织用   1. 实现功能：   手术中在内窥镜下收集组织以进行组织学检查 |
| 长度为≥180厘米，用于2.8毫米钳子管道内窥镜 |
| 长度≥230厘米，用于2.0-2.8毫米钳子管道内窥镜 | 1. 适用范围：   供小肠镜下钳取消化道样本组织用。     1. 实现功能：   可用于内窥镜下有疑问的组织的取样。 |
| 长度≥80厘米，用于1.2mm钳子管道内窥镜 | 1. 适用范围：   供气管镜下钳取呼吸道样本组织用。     1. 实现功能：   可用于内窥镜下有疑问的组织的取样。 |

**产品需求**