**非血管腔道亲水导丝-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 非血管腔道亲水导丝 | 直径：0.81mm  长度：1500mm | 1、在内镜下，向消化或者泌尿腔道引导或导入其他器械用。  2、由内芯、包覆层、亲水涂层组成。 |

签名：