**非血管腔道导丝-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 非血管腔道导丝 | 直径：0.63mm  长度：1500mm | 1、在内镜下，向胆道、胰管或者泌尿道插入，起支撑或引导等作用。  2、由芯丝、包塑涂层、直行软头、固定弹簧组成。  3、导丝为混合导丝，头端柔软，含超滑涂层，  导丝主体含刻度或者斑马图案。混合相连部  柔顺平滑。  4、导丝外表光滑、具有良好的柔韧性和显影功能。 |

签名：