**尿动力测压管-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 尿动力测压管 | 双腔  直径包含但不限于F6 | 1、适用于临床上尿动力检测用。  2、与临床水导或气导（莱博瑞）尿动力仪配套，或解决仪器匹配问题。  3、导管头部应圆润、无明显毛刺。 |

签名：