**输尿管支架-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 输尿管支架 | 直径包含 F3-  5F  长度 10-28cm | 1、 用于输尿管外科手术或输尿管结石治疗中，用于  肾盂的常规引流。  2、 由输尿管支架、固定夹、推杆、导丝、尾端尼龙  牵引线等组成。  3、 端孔有单开孔/双开孔可供临床选择。  4、 有带牵引线/不带牵引线可供临床选择。  5、 一次性使用的输尿管支架导管头端应圆润，无毛  刺，卷曲不易滑脱，带引流侧孔。  6、 型号齐全，长度应满足于不同年龄段及体型的儿  童需要  7、 有相应的刻度线、刻度清晰，无脱落。  8、 无菌  9、 导管材质优良，置于体内不适感少。  10、可提供系列长度：  100/120/140/160/180/200/220/240/260/280cm。  可提供 F3、F4、F5、F6 规格，包含 F4.7 和 F4.8  也可以。  11、分为抗返流和非抗返流功能两种类型 |

签名：