**取石网篮-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 取石网篮 | 无 | 1、用于取出或夹持输尿管结石。  2、由网篮、网篮套管、鞘头、支撑管、接头、  开关按钮、手柄和夹头组成。  3、由镍钛合金、304 不锈钢或更好的材料制  成。  4、网开幅度大于 10mm  5、工作长度大于 120mm  6、网篮套管直径不超过 2Fr |

签名：