**输尿管导管-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 输尿管导管 | 直径包含1.3F、1.4F、1.5F | 1、适用于在膀胱镜下输尿管插管，进行逆行性肾盂造影。  2、由导管和鲁尔锁组成。 |

签名：