|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 导丝 | 尖端形状：直型  导丝直径：  0.014英寸至0.035英寸范围内各规格。  导丝长度：  150cm至260cm范围内各规格。 | 1. 适用范围：   用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗及将导管等导引到某个特定部位。     1. 实现功能： 2. 远端头部带角度或可被塑型 3. 导丝上有不透X射线标志，用于导丝定位。 |
| 尖端形状：带角度  导丝直径：  0.014英寸至0.035英寸范围内各规格。  导丝长度：  150cm至260cm范围内各规格。 |
| 尖端形状：J型  导丝直径：  0.014英寸至0.035英寸范围内各规格。  导丝长度：  150cm至260cm范围内各规格。 |

**产品需求**