**一次性使用微创扩张引流套件-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 一次性使用微创扩张引流套件 | 导管外径：6/8/10/12/14/16Fr  长度：170-210mm | 1、用于经皮穿刺扩张、放置引流导管或手术器械一次性使用。  2、由系列扩张管、鞘管、接头（直行或 Y  型）组成。  3、鞘为可撕开材料做成，光滑有韧性 。  4、扩张杆带刻度，光滑，有韧性，可过导丝。 |

签名：