**包皮切割缝合器-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 包皮切割缝合器 | 儿童型、成人型 | 1、适用于临床包皮切割缝合手术。  2、由龟头座、环形切割刀、钉仓、移动器、缝合钉、活动手把等组成。  3、切割和缝合同时完成，无须拆线。  4、钉子不易嵌入组织，可自动脱落，无需拆  钉。 |

签名：