**心包膜-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 心包膜 | 宽度：5-15cm  长度：10-20cm  厚度：0.1mm | 1、心包膜重建或修复。2、防止心包黏连。3、保护心脏 |

签名：