|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 捕获钢丝(抓捕器) | 套环直径：15mm至20mm范围内各规格。  操作长度：120cm至150cm范围内各规格。 | 1. 适用范围：   用于经皮穿刺治疗室间隔缺损、动脉导管未闭手术中圈套导丝起到建立动静脉轨道的作用。通过建立轨道送入封堵器输送装置，完成室间隔缺损、动脉导管未闭的封堵治疗。   1. 实现功能： 2. 可通过直径为5F的导管内部。 3. 在X射线下可见。 |

**产品需求**