**带缝线可吸收骨锚钉-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 7 | 带缝线可吸收骨锚钉 | 符合临床需求 | 1、适用于肌腱、韧带的连接固定。  2、骨锚由符合标准左旋聚乳酸等材料制成，符合人体接触需求，生物相容性好。  3、缝线可吸收。  4、强度高，不易断裂。 |

签名：