**医疗废弃物垃圾袋采购需求**

**一、项目概况**

本次采购项目为浙江大学医学院附属儿童医院医疗废弃物垃圾袋，产品皆用于包装感染性废物、病理性废物、化学性废物等医疗废物。要求供应商的提供产品必须是全新的、未曾使用过的合格产品。

**二、采购内容清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 一年数量 | 三年数量 |
| 1 | 感染性织物袋 | 特大 | 只 | 75000 | 225000 |
| 2 | 医疗垃圾袋 | 大号 | 只 | 502500 | 1507500 |
| 3 | 医疗垃圾袋 | 中号 | 只 | 412500 | 1237500 |
| 4 | 医疗垃圾袋 | 小号 | 只 | 345000 | 1035000 |
| 5 | 利器盒专用医疗垃圾袋 | / | 只 | 87500 | 262500 |

**三、商务要求**

1、供货期：3年，具体起止时间在签订合同时由采购人确定。

2、数量说明：本次采购数量为暂定数量，最终采购量以实际供货数量为准。

3、供货地点

（1）湖滨院区：杭州市拱墅区竹竿巷57号；

（2）滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号；

（3）莫干山院区：近德清高铁站，以实际开院地址为准；

（4）若有新增地点，双方提前沟通协调确认。

4、供货方式和交货期：

（1）按需分批次供货，供应商收到采购人供货通知后7天内，按要求的数量供货到指定地点。

（2）成交后供应商按采购人要求提交实样，经采购人确认后方可批量供货。

5、付款方式：费用按月支付，收到发票后3个月内支付相应货款。

**四、样品**

供应商按照采购清单中的要求提供所有规格产品各2只。样品上包装袋上以合理形式标明供应商名称。所有的供应商样品不再退回。

**五、主要规格技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格尺寸要求 | 示意图 |
| 1 | 感染性织物袋 | 材料：聚乙烯新料；双面4丝。大小：105cm\*70cm，黄色 |  b3f07c72c79cb22e0b2b52e62de54b0 |
| 2 | 医疗垃圾袋 | 材料：聚乙烯新料；双面4.5丝。大小：84cm\*54cm，黄色 | dc4038bd260bcb6d295d638a9b75729 |
| 3 | 医疗垃圾袋 | 材料：聚乙烯新料；双面4.5丝。大小：59cm\*35cm，黄色 | e4d867261cc6dc85d963cc3e385f113 |
| 4 | 医疗垃圾袋 | 材料：聚乙烯新料；双面4丝。大小：53cm\*33cm，黄色 | 0839f0f3af3669e95054fc406af7ba5 |
| 5 | 利器盒专用医疗垃圾袋 | 材料：聚乙烯新料；双面2.8丝。大小：23cm\*30cm\*5cm，黄色 |  |